宁波市工程建设地方细则

甬xxxxxxxx

机械法联络通道施工及验收规范

Code for construction and acceptence of connecting passage by mechanical method

2020－xx－xx  发布                2020－xx－xx  实施

宁波市住房和城乡建设局         发布

宁波市工程建设地方细则

机械法联络通道施工及验收规范

Code for construction and acceptence of connecting passage by mechanical method

甬xxxxxxxx

| 主编单位： | 宁波市轨道交通集团有限公司 |
| --- | --- |
|  | 中铁上海工程局集团有限公司 |
|  | 宁波大学 |
| 参编单位： | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
|  | 中铁工程装备集团有限公司 |
|  | 宁波用躬科技有限公司 |
|  | 浙江广天构件股份有限公司 |
| 批准部门： | 宁波市住房和城乡建设局 |
| 实施日期： | 2020年xx月xx日 |

前   言

为做好轨道交通工程机械法联络通道的施工与验收工作，完善宁波市轨道交通建设标准，编制组通过认真总结机械法联络通道工程科研成果、实践经验，并广泛征求意见，在参照相关国家和地方规范的基础上，制定本规范。

本规范共分为17章，内容包括：1. 总则、2. 术语、3. 基本规定、4. 施工准备、5. 施工测量、6. 预制衬砌生产与验收、7. 掘进施工、8. 特殊地段施工、9. 衬砌拼装、10. 壁后注浆、11. 联络通道防水、12. 施工安全与环境保护、13. 掘进机保养与维修、14. 施工运输、15. 后浇结构施工、16. 施工监测、17. 成型联络通道验收。

为了提高本规范质量，请各单位在执行过程中，结合工程实践，不断总结经验，积累资料，并将意见和建议寄送宁波市轨道交通集团有限公司《机械法联络通道施工及验收规范》编制组（地址：宁波市宁穿路3399号，邮政编码：315101），以供修编时参考。

本规范主编单位、参编单位、主要起草人和参与起草人：

| 主编单位： | 宁波市轨道交通集团有限公司 |
| --- | --- |
|  | 中铁上海工程局集团有限公司 |
|  | 宁波大学 |
| 参编单位： | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 |
|  | 中铁工程装备集团有限公司 |
|  | 宁波用躬科技有限公司 |
|  | 浙江广天构件股份有限公司 |

主要起草人员：

| 朱瑶宏 | 肖广良 | 文毅然 | 夏汉庸 | 姚燕明 | 黄毅 | 张付林 | 汤继新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘新科 |  |  |  |  |  |  |  |
| （以下按姓氏笔画为序） |

| 丁文圩 | 丁建成 | 丁修恒 | 王东方 | 王克明 | 王建朋 | 王勇 | 尹和军 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石雷 | 叶如 | 叶蕾 | 包贤尔 | 冯立力 | 朱云浩 | 朱寰 | 刘龙文 |
| 刘浩 | 孙顺熹 | 杨志豪 | 杨昊 | 肖彩霞 | 吴宇 | 吴燕 | 何邦亮 |
| 何建明 | 邹玉生 | 沃留杰 | 沈张勇 | 张友伟 | 张旭 | 陆幸 | 陈诚 |
| 苗妤 | 易德新 | 周俊宏 | 郑建东 | 宗文亮 | 孟建乔 | 赵宁宁 | 赵旭东 |
| 赵晓军 | 胡增辉 | 柳献 | 郦亮 | 侯凯 | 姚宸 | 钱宏春 | 高京生 |
| 董子博 | 韩三琪 | 景浩 | 程文锋 | 程永龙 |  |  |  |

主要审查人员：

（按姓氏笔画为序）

| 邓剑峰 | 王小军 | 文 熠 | 申文明 | 刘 阳 | 吴才德 | 吴招锋 | 秦建设 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 徐静文 | 舒雪松 | 曾海军 | 蔡慧静 | 谭满生 | 颜海峰 |  |  |

目   次

1  总   则	1

2  术   语	2

3  基本规定	5

4  施工准备	6

4.1 前期调查	6

4.2 技术准备	6

4.3 设备选型与配置	7

4.4 设施准备	8

4.5 工作井与洞门特殊管片	9

5  施工测量	10

5.1 一般规定	10

5.2 地面控制测量	10

5.3 联系测量	12

5.4 隧道内控制测量	12

5.5 掘进施工测量	13

5.6 贯通测量	15

5.7 竣工测量	15

6  预制衬砌生产与验收	16

6.1 一般规定	16

6.2 原材料	16

6.3 钢筋混凝土预制衬砌模具	16

6.4 钢筋骨架	17

6.5 混凝土	18

6.6 钢筋混凝土管片和管节	19

6.7 钢管片和钢管节	21

6.8 预制衬砌贮存与运输	22

6.9 预制衬砌现场验收	23

7  掘进施工	25

7.1 一般规定	25

7.2 掘进机组装、洞内运输与调试	26

7.3 掘进机现场验收	26

7.4 掘进机始发	27

7.5 土压平衡盾构掘进	27

7.6 土压平衡顶管顶进	28

7.7 盾构姿态控制	28

7.8 顶管姿态控制	28

7.9 掘进机接收	29

7.10 平移和过站	29

7.11 掘进机解体	29

8  特殊地段施工	31

8.1 一般规定	31

8.2 施工措施	31

9  衬砌拼装	33

9.1 一般规定	33

9.2 拼装作业	33

9.3 拼装质量控制	34

9.4 衬砌修补	35

10  壁后注浆	36

10.1一般规定	36

10.2 注浆材料与参数	36

10.3 注浆作业	36

11  联络通道防水	38

11.1 一般规定	38

11.2 接缝防水	38

11.3 特殊部位的防水	38

12  施工安全与环境保护	39

13  掘进机保养与维修	41

14  施工运输	42

14.1 一般规定	42

14.2 水平运输	42

14.3 垂直运输	42

15  后浇结构施工	44

16  施工监测	45

16.1 一般规定	45

16.2 隧道环境监测	46

16.3 隧道结构监测	47

16.4 监测控制值和预警	47

16.5 监测成果和信息反馈	48

17  成型联络通道验收	49

附录A 施工记录表	51

本规范用词说明	57

引用规范名录	58

1  总   则

1.0.1 为了加强机械法联络通道工程施工管理，统一机械法联络通道工程的施工技术与质量验收标准，确保施工过程的工程安全、环境安全和工程质量，制定本规范。

1.0.2 本规范适用于在砂土、粉土和黏性土地层中采用机械法施工的预制拼装式联络通道工程的施工与验收。

1.0.3 本规范所指的机械法包含盾构法、顶管法。

1.0.4 本标准适用于土压平衡式盾构机和土压平衡式顶管机的施工与验收。

1.0.5 机械法联络通道工程的施工与验收除应执行本规范外，尚应符合国家现行相关标准的规定。

2  术   语

2.0.1 掘进机boring machine

机械法联络通道掘进机的简称，特指采用盾构法或顶管法进行联络通道施工的机械设备，由主机和后配套组成的机电一体化设备。

2.0.2 正线隧道main line tunnel

地铁区间上下行隧道，连接工作竖井与联络通道，作为掘进机进出及施工材料等运输的通道。

2.0.3 洞门特殊管片composite segment

拼装在正线隧道联络通道处管片，该管片预留了掘进机始发和接收的洞门，洞门位置采用钢混复合管片拼装形成，钢混复合管片中的混凝土材料采用纤维筋混凝土。

2.0.4 工作井working shaft

掘进机组装、拆卸、吊运管片（管节）和渣土等使用的工作竖井。

2.0.5 掘进机始发boring machine launching

掘进机开始掘进的施工过程，指从刀盘开始接触始发侧洞门特殊管片到完全穿透的过程。

2.0.6 掘进机接收boring machine arriving

掘进机到达接收位置的施工过程，指从刀盘开始接触接收侧洞门特殊管片到指定停机位置的施工过程。

2.0.7 掘进机基座boring machine cradle

用于保持掘进机始发、接收等姿态的支撑装置。

2.0.8 内支撑体系internal supporting system

用于支撑主隧道管片，承受荷载和变形的可自动调节支撑轴力的机械装置，属于掘进机内的一个系统。

2.0.9 套筒sleeve

用于掘进机始发、接收过程中的密封装置，套筒一端与洞门钢混复合管片的钢结构采用一定方式密封连接。

2.0.10 填充物tiller

用于填充套筒、建立套筒内压力和检测套筒密封性能的介质。

2.0.11 台车trolley

掘进机后配套设备，主要配备了液压驱动泵站、高压电力控制箱、冷却系统、注浆系统和泡沫系统等。

2.0.12 负环衬砌temporary lining

为掘进机始发或接收掘进传递推力的临时管片（管节）。

2.0.13 反力架reaction frame

为掘进机始发提供反力的支撑装置。

2.0.14 预制衬砌precast lining

预制衬砌包含管片和管节。管片是盾构法联络通道的基本单元，管片的类型有钢筋混凝土管片、钢管片等；管节是顶管法联络通道的基本单元，管节的类型有钢筋混凝土管节、钢管节。

2.0.15 调节环adjusting lining

环宽不固定的钢管片和钢管节。当联络通道计划轴线非管片或管节环宽整数倍，且相差较大，会导致首尾环侵入正线隧道限界或增大施工风险时，通过安装调节环解决上述问题。

2.0.16 开模mould loosening

打开预制管片（管节）模板的过程。

2.0.17 出模demoulding

预制管片（管节）脱离模具的过程。

2.0.18 防水密封条sealing gasket

用于管片和管节接缝处的防水材料。

2.0.19 壁后注浆back-fill grouting

用浆液填充隧道管片（管节）环与地层之间空隙的施工工艺。

2.0.20 铰接装置articulation

以液压千斤顶连接，可调节前后壳体姿态的装置。

2.0.21 姿态position and stance

掘进机的空间状态，通常采用横向偏差、竖向偏差、俯仰角、方位角、滚转角和切口里程等数据描述。

2.0.22 收敛值convergence value

圆形联络通道管片（管节）拼装成环后直径的最大变化量的绝对值。

2.0.23 错台step

相邻管片（管节）接缝处的高差。

3  基本规定

3.0.1 机械法联络通道施工应具有施工管理体系，应有健全的质量管理体系、质量控制和检验制度，并应采取安全和环境保护措施。

3.0.2 联络通道掘进机的类型和技术性能应满足工程地质和水文地质条件、线路条件、环境保护和结构设计要求。

3.0.3 机械法联络通道专项施工方案和应急预案应根据掘进机类型、地质条件和工程实践制定。

3.0.4 工程原材料、半成品和成品进场应进行验收，质量合格后方可使用。

3.0.5 施工现场应满足垂直运输装置、管片（管节）存放、材料、渣土堆放、供配电站、库房等生产设施用地和施工运输要求。

3.0.6 施工期间应监控掘进机姿态、掘进参数和内支撑体系参数。

3.0.7 机械法联络通道施工应实施项目信息化管理，应配置远程监控系统。

3.0.8 施工期间对邻近的建筑物、地下管线、道路与轨道交通线路等进行监测，并应对重要或有特殊要求的建（构）筑物采取必要的技术措施。

3.0.9 质量合格应符合下列规定：

1 主控项目的质量100%合格；

2 一般项目的质量95%及以上合格；

3 具有完备的施工质量验收依据和质量验收记录。

4  施工准备

4.1 前期调查

4.1.1 施工前，应对施工地段的工程地质和水文地质情况进行调查，必要时应补充地质勘察。

4.1.2 对工程影响范围内的地面建（构）筑物应进行现场勘探和调查，对需加固或基础托换的建（构）筑物应进行详细调查，必要时应进行鉴定，并应提前做好施工方案。

4.1.3 对工程影响范围内的地下障碍物、地下构筑物及地下管线应进行调查，必要时应进行探查。

4.1.4 对联络通道所在的区间成型隧道和工作井施工条件进行调查。

4.1.5 根据工程所在地的环境保护要求，应进行工程环境调查。

4.2 技术准备

4.2.1 机械法联络通道施工前，应具备下列资料：

1 工程地质和水文地质勘察报告；

2 联络通道所处位置的环境，包括建构筑物、地下管线、道路和障碍物等的调查报告；

3 施工所需的设计图纸资料和工程技术要求文件；

4 工程施工有关合同文件；

5 施工组织设计；

6 拟使用掘进机的相关资料。

4.2.2 机械法联络通道施工前，应完成下列主要工作：

1 复核洞门特殊管片预留洞门精度和安装后的里程及坐标；

2 根据联络通道计划轴线，计算钢管片（管节）调节环宽度；

3 掘进机基座、负环管片（管节）、内支撑体系和反力架等设施及定向测量数据的检查验收；

4 管片（管节）储备；

5 掘进施工的各类报表；

6 洞门密封装置检查验收。

4.2.3 施工组织设计应满足质量、安全、工期和环保要求。

4.2.4 施工前进行技术培训与技术交底。

4.2.5 施工前应根据工程特点和环境条件，完成测量和监测的准备工作。

4.3 设备选型与配置

4.3.1 联络通道掘进机选型及配置应适用、可靠、先进、经济，其中盾构机配置应包括刀盘、推进液压缸、管片拼装机、螺旋输送机、渣土改良系统、注浆系统、内支撑体系和反力系统等；顶管机配置应包括刀盘、推进液压缸、螺旋输送机、铰接装置、渣土改良系统、注浆系统、内支撑体系和反力系统等。

4.3.2 设备选型依据应包括下列内容：

1 工程地质和水文地质勘察报告；

2 正线隧道线路及设计文件；

3 联络通道结构设计文件；

4 施工安全要求；

5 施工环境及其保护要求；

6 工期要求；

7 辅助施工方法；

8 类似工程施工经验。

4.3.3 掘进机的壳体结构应能保证在其所承受的正常施工荷载作用下，各结构件均处于安全可靠状态。

4.3.4 刀盘应符合下列规定：

1 刀盘结构的强度和刚度应满足工程要求；

2 刀盘结构形式应适应地质条件，刀盘面板应采取耐磨措施，刀盘开口率应能满足掘进和出渣要求；

3 刀具的选型和配置应根据地质条件、开挖直径、切削速度、掘进里程、最小曲线半径及地下障碍物情况等确定；

4 刀盘添加剂喷口的数量及位置应根据地质条件、刀盘结构、刀盘开挖直径等确定；

5 刀盘宜配置滚刀，在刀盘开口处宜设置格栅。

4.3.5 刀盘主驱动应符合下列规定：

1 刀盘主驱动形式应根据地质和环境要求确定，最大设计扭矩应满足地质条件和脱困要求；

2 刀盘转速应根据地质条件和施工要求确定，转速应可调；

3 刀盘驱动主轴承密封应根据覆土厚度、地下水位、添加剂注入压力等确定。

4.3.6 推进液压缸应采取分区控制，每个分区液压缸应具备行程监测功能。总推力应根据推进阻力的总和及所需的安全系数确定。

4.3.7 管片拼装机应根据管片拼装方式确定，自由度应满足拼装要求，各动作应准确可靠，操作应安全方便。

4.3.8 螺旋输送机的结构和尺寸应根据工程地质和水文地质条件、掘进机直径和掘进速度、刀盘切削破岩工况等确定。后闸门应具有紧急关闭功能。

4.3.9 铰接装置应满足联络通道轴线曲率半径的要求，最大推力应大于前后壳体姿态变化引起的阻力，每组铰接液压缸应具备行程监测功能。

4.3.10 渣土改良系统和注浆系统应与地质条件及施工方法相适应。注浆系统应具备物料注入速度和注入压力调节功能。

4.3.11 内支撑体系应根据工程地质条件、正常施工荷载作用和正线隧道结构确定，应能保证在正线隧道发生应力重分配时产生的荷载作用下，各结构件及正线隧道处于安全可靠状态。

4.3.12 反力系统应根据推进阻力的总和、所需的安全系数、工程地质条件和正线隧道的结构强度确定，宜使反力均匀分布在后靠的管片上。

4.3.13 掘进机主机和后配套设备结构应满足导向系统的安装和通视要求，掘进管理系统应与导向系统实现数据交互。

4.4 设施准备

4.4.1 辅助设施应根据掘进机类型、掘进方法和施工工艺要求等配置。

4.4.2 辅助设施应符合下列规定：

1 根据工程需要和环境保护要求，应配置符合盾尾同步注浆需要的浆液站，顶管法施工应配置相应的减摩注浆和置换注浆装置；

2 应选择合理的水平和垂直运输设备；

3 供电设备应满足掘进机施工要求；

4 始发基座应满足掘进机组装、调试及始发条件；

5 接收基座应能安全接收掘进机，并满足检修或整体移位的要求；

6 正线隧道最低处及工作井内应布置必要的排水或排泥浆设施；

7 洞门密封装置应满足掘进机始发和接收密封要求；

8 正线隧道内的线路、照明和管路等应满足掘进机运输至联络通道施工位置所需条件。

4.5 工作井与洞门特殊管片

4.5.1 工作井应符合下列规定：

1 根据地质条件和环境条件，应选择安全经济和对周边影响小的施工方法。

2 吊装工作井的平面内净尺寸应满足掘进机组装和解体的要求。

3 吊装工作井的底板应低于正线隧道底部标高，并应满足相关装置安装和拆卸所需的最小作业空间要求。

4.5.2 洞门特殊管片应符合下列规定：

1 洞门特殊管片预留洞门尺寸应满足掘进机始发和接收的要求。

2 洞门特殊管片应在正线隧道施工时按要求安设完成，并应符合质量要求。

3 洞门特殊管片应控制自转角度不大于0.15°。

4 一般情况下，正线隧道联络通道处左线和右线洞门特殊管片的里程相对偏差不应大于0.15m。

5 洞门密封应在掘进机始发或接收前按要求完成安设，并应符合质量要求。

5  施工测量

5.1 一般规定

5.1.1 施工测量主要内容应包括地面控制网测量、联系测量、隧道内控制测量、掘进施工测量、贯通测量和竣工测量。

5.1.2 测量前，应对施工现场进行踏勘，收集相关测量资料，办理测量资料交接手续，并对既有测量控制点进行复测和保护。

5.1.3 施工前，应依据地面控制网、车站控制点、台车进入隧道方式，结合联络通道掘进机所配置的导向系统的精度、特点和人工测量仪器精度等，制定施工测量方案。

5.1.4 施工前，区间始发隧道和接收隧道应建立统一的控制测量系统。

5.1.5 联络通道横向贯通测量限差为±50mm，高程贯通测量限差为±25mm。

5.1.6 联络通道贯通后以工作井的近井控制点为起算数据，采用附合路线形式，对正线左线和右线原有控制点及联络通道内加密控制点进行复核或布设并施测地下控制网，完成联络通道贯通测量。

5.1.7 施工测量控制点应埋设在施工影响的变形区以外。当施工现场条件限制时，埋设在变形区内的施工测量控制点使用前应进行检测。

5.2 地面控制测量

5.2.1 平面和高程控制网应与线路工程整体控制网联测。

5.2.2 平面控制网应分为两个等级，一等控制网宜采用全球导航卫星系统（GNSS）网，二等控制网宜采用导线网。高程控制网可采用水准测量方法一次布网。

5.2.3 控制网应符合下列规定：

1 当一等平面控制网采用GNSS布网时，测量技术要求应符合表5.2.3-1规定；

表5.2.3-1 一等平面控制网（GNSS）测量要求

| 平均边长 （km） | 固定误差 a(mm) | 比例误差 b（mm/km） | 相邻点的相对点位中误差(mm) | 最弱边的相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ≤5 | ≤2 | ±10 | 1/100000 |

2 二等平面控制网（导线）测量要求应符合表5.2.3-2规定；

表5.2.3-2 二等平面控制网（导线）测量要求

| 平均边长 （m） | 导线长度（km） | 每边测距中误差(mm) | 测距相对中误差 | 测角中误差(″) | 测回数 | 方位角闭合差（″） | 全长相对闭合差 | 相邻点的相对点位中误差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇地区 | 平原或山岭地区 | 城镇地区 | 平原或山岭地区 |  |  |  | DJ1 | DJ2 |  |  |  |
| 350 | 500 | 3 | 5 | ±4 | 1/60000 | ±2.5 | 4 | 6 | ±5 | 1/ 35000 | ±8 |

3 高程控制网（水准）测量要求应符合表5.2.3-3规定；

表5.2.3-3 高程控制网（水准）测量要求

| 每千米高差中数中误差（mm） | 路线 长度 （Km） | 水准仪等级 | 水 准 尺 | 观测次数 | 往返较差、附合或环线闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 偶然中误差 | 全中误差 |  |  |  | 与已知点联测 | 附合或环线 | 平地 （mm） | 山地 （mm） |
| ±2 | ±4 | 4 | DS1 | 铟钢尺或条码尺 | 往返 各一次 | 往返 各一次 | ±8 | ±2 |

注：L为往返测段、附合或环线的路线长度（单位：km），n为单程的测站数。

5.2.4 在掘进机始发和接收端必须建立统一的施工控制测量系统，每个井口应布设不少于3个控制点。

5.2.5 当水准路线跨越水域时，应进行跨水域水准测量，并符合现行国家标准《国家一、二等水准测量规范》GB12897的要求。

5.2.6 联络通道施工前应复测地面控制网，当控制点不稳定时，应根据施工需要增加复测频率。

5.3 联系测量

5.3.1 联系测量主要包括地面近井导线测量和近井高程测量、工作井定向测量和导入高程测量，以及地下近井导线测量和近井高程测量等。

5.3.2 地面近井导线和近井高程路线应采用附合路线形式，近井导线测量和近井高程测量技术要求应符合本规范表5.2.3-2和表5.2.3-3的规定。

5.3.3 联络通道施工前，应完成交接桩及联系测量复核。

5.3.4 定向测量应依据施工现场条件选择下列方法：

1 联系三角形法；

2 陀螺全站仪（经纬仪）与垂准仪（钢丝）组合法；

3 两井定向法；

4 导线直传法；

5 投点定向法。

5.3.5 导入高程测量在工作井内可采用悬吊钢尺进行高程传递测量，当主隧道平嗣或斜井进入时，可采用水准测量方法进行高程传递测量。

5.3.6 地下应埋设永久近井点。近井导线点不应少于3个，点间边长宜大于50m。近井高程点不应少于2个。

5.4 隧道内控制测量

5.4.1 隧道内控制测量主要内容包括隧道内施工控制导线测量和隧道内施工控制水准测量。

5.4.2 隧道内控制测量起算点应采用直接从地面通过联系测量传递到工作井下的平面和高程控制点，隧道内平面起算点不应少于3个，起算方位边不应少于2条，高程起算点不应少于2个。

5.4.3 控制点应埋设在稳定的隧道结构上，并应埋设强制对中装置。平面控制点应避开强光源、热源、淋水等地方，控制点间视线距隧道壁及洞内设施应大于0.5m。

5.4.4 隧道内控制网宜为整网平差附合路线，或支导线和支水准路线。长隧道宜布设成双导线。

5.4.5 施工控制导线应满足下列技术要求：

1 直线隧道的导线平均边长宜大于150m，曲线隧道的导线平均边长宜大于60m，相邻的长边边长比不应大于3；

2 应采用不低于DJ2级全站仪观测，左、右角各测2测回，左、右角平均值之和与360°较差应小于6"，长边应往返观测各2测回，往返平均值较差应小于4mm。测角中误差为±2.5"以内，测距中误差为±3mm以内；当形成附合或闭合导线时，应符合本规范表5.2.3-2的规定。

3 导线点横向中误差mu 宜满足下列要求：

mu≤mψ×4ld/(5Ld )	（5.4.5）

式中：

mu ——导线点横向中误差（mm）；

mψ——隧道横向贯通中误差（mm），取隧道横向贯通测量限差的1/2；

ld ——导线长度（m）；

Ld——贯通长度（m）。

5.4.6  施工控制水准应符合下列规定：

1 水准点宜按每200m间距设置1个；

2 水准点可利用导线点，也可单独埋设；

3 水准测量技术要求应符合本规范表5.2.3-3的规定。

5.5 掘进施工测量

5.5.1 机械法联络通道施工前，以复测合格的隧道内控制网为基准复测始发与接收洞门的相对位置关系，其中包括平面相对位置关系、高程相对位置关系和始发接收洞门的自转，限差应符合本标准4.5.2规定。

5.5.2 掘进机就位后应采用人工测量方法测定掘进机的初始姿态，人工测量与掘进机导向系统测量较差不应大于2m（m为点位测量中误差）。

5.5.3 当采用人工测量时，应符合下列规定：

1 掘进机测量标志点应牢固设置在掘进机上，且不应少于3个，标志点间距离应尽量大，标志点可粘贴反射片或安置棱镜。

2 掘进机测量标志点的三维坐标应与掘进机几何坐标建立换算关系。

3 掘进机测量标志点测量宜采用极坐标法，并宜采用双极坐标法进行检核，测量中误差为±3mm。

5.5.4 当采用自动导向系统测量时，应符合下列规定：

1 始发前，应对输入自动导向系统的线路设计参数进行检查，确认无误后方可输入。

2 输入自动导向系统的线路设计参数导出后应进行复核确认。

3 隧道掘进中测量控制点迁站应符合下列规定：

1) 站前，自动导向系统应测量盾构姿态；

2) 迁站时，盾构应停止掘进；

3) 迁站后，应对使用的相邻控制点间几何关系进行检核，确认控制点位置正确；

4) 应利用迁站后控制点进行盾构姿态测量；

5) 迁站前后测定的盾构姿态测量较差应小于 2m （m为点位测量中误差）。

5.5.5 掘进机姿态测量应满足下列要求：

1 掘进机姿态测量主要内容应包括横向偏差、竖向偏差、俯仰角、方位角、滚转角和切口里程；

2 掘进机姿态计算取位精度要求应符合表5.5.5规定；

表5.5.5 数据计算取位精度要求

| 名 称 | 单 位 | 计算取位精度 |
| --- | --- | --- |
| 横向偏差 | mm | 1 |
| 竖向偏差 | mm | 1 |
| 俯仰角 | ‰ | 3 |
| 方位角 | 度 | 0.03 |
| 滚转角 | 度 | 0.03 |
| 切口里程 | m | 0.01 |

3 掘进机配置的导向系统宜具有实时测量功能，当采用人工辅助测量时，测量频率应根据其导向系统精度确定，掘进机姿态应根据人工测量成果及时调整。

5.5.6 壁后注浆完成后，宜进行管片（管节）测量，内容包括管片（管节）环中心坐标、底部高程、水平直径、竖直直径和前端面里程，测量中误差为±3mm。

5.6 贯通测量

5.6.1 联络通道贯通后应进行贯通测量，测量内容包括隧道的纵、横向和高程贯通误差。

5.6.2 贯通测量时，应在贯通面设置贯通相遇点。

5.6.3 可利用联络通道贯通面两侧正线或联络通道隧道平面控制点测定贯通相遇点的坐标闭合差确定纵、横向贯通误差，也可利用联络通道贯通面两侧中线在贯通相遇点的间距测定，联络通道的纵、横向贯通误差应投影到线路及其法线方向上。

5.6.4 应利用联络通道贯通面两侧高程控制点测量高程贯通误差。

5.7 竣工测量

5.7.1 联络通道贯通后应以始发和接收工作井内的控制点为起算点，对正线隧道及联络通道内的控制点重新组成附合路线或附合网，测量结果作为联络通道竣工测量以及后续施工测量的依据。

5.7.2 竣工测量主要包括隧道轴线平面偏差、高程偏差、衬砌环收敛值以及隧道纵、横断面测量等。

5.7.3 竣工测量可采用全站仪解析法、断面仪法、近景摄影测量法和三维激光扫描法。

5.7.4 联络通道内宜每5m测量1个横断面（应不少于3个断面）及特征断面，横断面上的测点位置、数量应按设计要求确定。

5.7.5 横断面测量中误差应为±10mm。

5.7.6 竣工测量结果应按要求归档，并作为隧道验收依据。

6  预制衬砌生产与验收

6.1 一般规定

6.1.1 预制管片（管节）生产应具有健全的质量管理体系，并应制定质量控制和检验制度、安全生产和绿色生产制度。

6.1.2 预制管片（管节）生产操作人员应进行技术培训，合格后方可上岗。

6.1.3 预制管片（管节）生产设备和设施应满足生产要求，并应定期对主要设备进行检定或测试。

6.1.4 预制管片（管节）生产应编制施工组织设计或技术方案，并经审核批准。

6.2 原材料

6.2.1 预制钢筋混凝土管片（管节）原材料应符合下列规定：

1 应具备产品质量证明文件，并应经检测合格；

2 宜采用非碱活性骨料；当采用碱活性骨料时，混凝土中碱含量的限值应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；

3 预埋件规格和性能应符合设计要求。

6.2.2 预制钢管片（管节）的钢材、焊接材料、防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合设计要求。

6.2.3 玻璃纤维筋的质量应符合《土木工程用玻璃纤维增强筋》JG/T406的规定。

6.3 钢筋混凝土预制衬砌模具

6.3.1 模具应具有足够的承载能力、刚度、稳定性和良好的密封性能，并应满足管片（管节）的尺寸和形状要求。

6.3.2 模具应便于安装、拆卸和使用。

6.3.3 模具验收应符合下列规定：

1 模具材料应满足质量要求，焊条材质应与被焊物的材质相适应；

2 模具安装后应进行初验，符合设计要求后可试生产，并应在试生产的管片（管节）中随机抽取3环进行水平拼装检验，合格后方可正式验收；

3 每套模具应具有原始出厂数据；

4 模具应配备检测工具。

6.3.4 当出现下列情况之一时，应对模具进行检验：

1 模具每周转100次；

2 模具受到重击或严重碰撞；

3 钢筋混凝土管片（管节）尺寸不合格；

4 模具停用超过3个月，投入生产前。

6.3.5 合模与开模应符合下列规定：

1 合模前应仔细清理模具各部位，内表面不应有杂物和浮锈；

2 模具内表面应均匀涂刷脱模剂，模具夹角处不应漏涂，且应无积聚、流淌现象，脱模剂不应污染钢筋骨架和预埋件；

3 螺栓孔预埋件、注浆孔预埋件以及其它预埋件和模具接触面应密封良好；

4 合模与开模应按正确流程操作；

5 合模后应核对快速组装标记，模具接缝处应密封良好，避免漏浆。

6.3.6 管片（管节）出模强度应符合设计要求；当设计无要求时，应根据管片（管节）尺寸、混凝土强度设计等级、起吊方式和存放形式等因素综合确定。

6.4 钢筋骨架

6.4.1 钢筋的品种、级别、规格和安装位置应符合设计要求。

6.4.2 钢筋加工应符合下列规定：

1 应按钢筋下料表进行钢筋切断或弯曲；

2 弧形钢筋加工时应防止平面翘曲，成型后表面不得有裂纹，并验证成型尺寸；

3受力钢筋不得设置接头；

4 钢筋加工允许偏差和检验方法应符合表6.4.2规定。

表6.4.2 钢筋加工允许偏差和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验工具 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主筋和构造筋长度 | ±10 | 钢卷尺 | 每班同设备生产的同类型、同规格钢筋，应抽检不少于5根 |
| 2 | 主筋折弯点位置 | ±10 |  |  |
| 3 | 箍筋内净尺寸 | ±5 |  |  |

6.4.3 钢筋骨架应符合下列规定：

1 当钢筋骨架连接时，应按钢筋下料表核对钢筋级别、规格、长度、根数及胎具型号；

2 焊接前应对焊接处进行检查，不应有水锈、油渍，焊接后不应有焊接缺陷；

3 钢筋骨架允许偏差和检验方法应符合表6.4.3规定。

表6.4.3 钢筋骨架制作、安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 检验项目 | 允许偏差（mm） | 检验工具 | 检验数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 骨架 | 长 | +5，-10 | 钢卷尺 | 按照日生产量的3%进行抽检，每日抽检不少于3件，且每件检验4点 |
|  |  | 宽 | +5，-10 |  |  |
|  |  | 高 | +5，-10 |  |  |
| 2 | 主筋 | 间距 | ±5 |  |  |
|  |  | 层距 | ±5 |  |  |
| 3 | 箍筋间距 | ±10 |  |  |
| 4 | 分布筋间距 | ±5 |  |  |

6.4.4 钢筋骨架安装应符合下列规定：

1 骨架入模时不应对模具造成损坏，入模后骨架各部位的保护层应符合设计要求；

2 浇筑混凝土前，应进行钢筋隐蔽工程验收。

6.4.5 弧形钢筋和钢筋骨架存放时，不应发生变形。

6.5 混凝土

6.5.1 混凝土的试验和评定应符合国家现行相关标准的规定。

6.5.2 混凝土配合比设计应符合下列规定：

1 混凝土坍落度不宜大于120mm；

2 混凝土中碱含量和氯离子含量应符合设计要求；

3 混凝土的各项性能应满足设计要求；

4 特种混凝土的配合比设计应满足国家现行相关标准的规定。

6.5.3 混凝土生产与浇筑应符合下列规定：

1 当混凝土生产时，每天应至少留置三组抗压试件，其中二组试件与管片（管节）同条件养护，另一组试件与管片（管节）同条件养护出模后再进行标准养护。一组与管片（管节）同条件养护的试件用于检验出模强度，另一组与管片（管节）同条件养护的试件用于检验出厂强度，经同条件养护出模后再标准养护的试件用于检验评定混凝土28d抗压强度。

2 每次取样应至少留置一组抗渗试件；检验混凝土其他性能的试件留置应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；

3 当混凝土浇筑时，不应扰动预埋件；

4 混凝土浇筑成型后，应在混凝土初凝前再次进行压面、收光。

6.5.4 混凝土养护应符合下列规定：

1 混凝土浇筑成型后至开模前，应对混凝土进行保湿、养护；

2 当采用蒸汽养护时，应经试验确定养护方案，并应监控和记录温度变化；

3 管片（管节）出模后应进行养护。

6.5.5 混凝土冬期施工应符合国家现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的规定。

6.6 钢筋混凝土管片和管节

6.6.1 应在钢筋混凝土管片（管节）内弧面角部和端侧面，标记管片（管节）型号与编号、模具编号、生产日期和生产单位名称。

6.6.2 钢筋混凝土管片（管节）的质量应符合下列规定：

1 应按设计要求进行成品的结构性能检验，检验结果应符合设计要求。

2 混凝土强度等级和抗渗等级等性能应符合设计要求。

3 吊装预埋件首次使用前应进行抗拉拔试验，试验结果应符合设计要求；当设计无要求时，总抗拉拔力不应低于单块管片（管节）自重7倍。

4 钢筋混凝土管片（管节）外观质量不应有严重缺陷；当出现一般缺陷时，应采取技术措施进行处理，管片（管节）外观质量缺陷等级划分应符合表6.6.2-1的规定。

表6.6.2-1 钢筋混凝土管片（管节）外观质量缺陷等级划分

| 名称 | 缺陷描述 | 缺陷等级 |
| --- | --- | --- |
| 漏筋 | 管片（管节）内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 严重缺陷 |
| 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 严重缺陷 |
| 孔洞 | 混凝土中出现深度和最大长度均超过保护层厚度的孔穴 | 严重缺陷 |
|  | 混凝土中有少量深度或最大长度未超过保护层厚度的孔穴 | 一般缺陷 |
| 夹渣 | 混凝土内夹有少量杂物且深度达到或超过保护层厚度 | 严重缺陷 |
|  | 混凝土内夹有少量杂物且深度小于保护层厚度 | 一般缺陷 |
| 疏松 | 混凝土局部不密实 | 严重缺陷 |
| 裂缝 | 从管片（管节）混凝土表面延伸至内部且超过设计给出的允许宽度或深度的裂缝 | 严重缺陷 |
|  | 其他少量不影响管片（管节）结构性能或使用功能的裂缝 | 一般缺陷 |
| 预埋部位缺陷 | 管片（管节）预埋件松动 | 严重缺陷 |
|  | 预埋部位存在少量麻面、掉皮或掉角 | 一般缺陷 |
| 外形 缺陷 | 外弧面混凝土破损到密封槽位置 | 严重缺陷 |
|  | 存在少量且不影响结构性能或使用功能的棱角磕碰、翘曲不平或飞边凸肋 | 一般缺陷 |
| 外表缺陷 | 密封槽及平面转角部位的混凝土有剥落缺陷 | 一般缺陷 |
|  | 其他部位的混凝土表面有少量麻面、掉皮、起砂或少量气泡等 | 一般缺陷 |

5 钢筋混凝土管片（管节）几何尺寸和主筋保护层厚度允许偏差应符合表6.6.2-2的规定。

表6.6.2-2 钢筋混凝土管片（管节）几何尺寸和主筋保护层厚度允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度 | ±1 |
| 2 | 弧长 | ±1 |
| 3 | 厚度 | ＋3，-1 |
| 4 | 主筋保护层厚度 | 设计要求或-3mm～+5mm |

6 钢筋混凝土管片（管节）水平拼装检验允许偏差应符合表6.6.2-3的规定。

表6.6.2-3 钢筋混凝土管片（管节）水平拼装检验允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环向缝间隙 | +2 |
| 2 | 纵向缝间隙 | +2 |
| 3 | 成环后内径 | ±2 |
| 4 | 成环后外径 | ＋6，-2 |
| 5 | 纵、横向螺栓穿过率 | 100％ |

6.6.3 钢筋混凝土成品检验应符合下列规定：

1 应逐片检查外观质量，检查结构应符合本规范第6.6.2条第4款的规定；

2 每套模具每生产15环管片（管节）应抽查1环管片（管节）进行几何尺寸和主筋保护层厚度检验，检验结果应符合本标准表6.6.2-2的规定；

3 每套模具每生产100环管片（管节）应进行水平拼装检验1次，检验结果应符合本标准表6.6.2-3的规定；

4 当管片（管节）模具根据本规范第6.3.4条规定进行检验后，所生产的管片（管节）应进行水平拼装检验一次，检验结果应符合本标准表6.6.2-3的规定。

6.7 钢管片和钢管节

6.7.1 钢管片（管节）制作应符合下列要求：

1 应按设计要求或制作说明制作；

2 钢管片（管节）材质应符合设计要求，钢管片（管节）背板应采用整块钢材，不应拼接；

3 钢材弯曲矫正后，表面不应有明显的凹痕或损伤，划痕深度不应大于0.5mm，且不得大于钢材厚度负允许偏差值的1/2；

4 钢材焊接宜采用二氧化碳气体保护焊，并应符合现行行业标准《二氧化碳气体保护焊工艺规程》JB/T 9186的规定，焊接时应控制变形；

5 钢管片（管节）表面防腐处理前应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的C级及以上；

6 钢管片（管节）外露表面的防腐处理和涂层加工应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

6.7.2 钢管片（管节）质量应符合下列规定：

1 钢管片（管节）的外观质量和尺寸偏差应符合设计要求；

2 钢管片（管节）外观应清洁，不得有裂缝、毛边或飞溅物；

3 钢管片（管节）的螺栓孔应畅通，内圆面应平整；

4 钢管片（管节）焊缝表面不应有焊接缺陷，焊缝和涂层质量检验应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

6.7.3 钢管片（管节）成品检验应符合下列规定：

1 应逐片检查外观质量及几何尺寸；

2 每生产100环管片（管节）应进行水平拼装检验1次；

3 检验结果应符合设计要求和现行行业标准《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164的规定。

6.8 预制衬砌贮存与运输

6.8.1 管片（管节）贮存场地应坚实平整。

6.8.2 管片（管节）可采用内弧面向上或侧立的方式码放，每层管片（管节）之间应正确设置垫木，码放高度应经计算确定。

6.8.3 在管片（管节）翻转、吊装和运输过程中，应采取防护措施。

6.9 预制衬砌现场验收

Ⅰ 主控项目

6.9.1 混凝土管片（管节）进场时的混凝土强度、抗渗等级等性能和管片（管节）结构性能应符合设计要求。

检查数量：符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定或设计要求。

检验方法：检查混凝土试件的强度和抗渗等性能实验报告、管片（管节）结构性能检验报告和出厂合格证。

6.9.2 钢筋混凝土管片（管节）外观质量不应有严重缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察或尺量。

6.9.3 钢管片（管节）外观不应出现防腐涂层脱落。

检查数量：全数检查。

检验方法：目测。

Ⅱ 一般项目

6.9.4 存在一般缺陷的管片（管节）数量不得大于同期生产管片（管节）总数量的10%；对于一般缺陷，应由生产单位按技术要求处理后重新验收。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

6.9.5 钢筋混凝土管片（管节）几何尺寸和主筋保护层厚度允许偏差应符合本标准表6.6.2-2的规定。

检查数量：宜根据工程验收需要划分，每200环抽查1环，不足200环时按200环计。

检验方法：尺量。

6.9.6 钢管片（管节）表面锈蚀应符合本标准第7.7.2条第5款的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.9.7 钢管片（管节）几何尺寸偏差应符合现行行业标准《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164的规定。

检查数量：宜根据工程验收需要划分，每100环抽查1环，不足100环时按100环计。

检验方法：尺量。

6.9.8 钢管片（管节）焊缝不应有裂缝、咬边、亏焊、焊瘤等质量缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：目测或放大镜观察。

7  掘进施工

7.1 一般规定

7.1.1 掘进机现场组装完成后应对各系统进行调试并验收。

7.1.2 掘进施工划分为始发、掘进和接收阶段。施工中，应根据各阶段施工特点及施工安全、工程质量和环保要求等采取针对性施工技术措施。

7.1.3 掘进参数应根据地质情况、洞门结构类型和工程实践确定。

7.1.4 掘进施工应严格控制排土量、掘进机姿态和地层变形。

7.1.5 管片（管节）拼装时应停止掘进，并应保持掘进机姿态稳定。

7.1.6 掘进过程中应对已成环管片（管节）与地层的间隙填充注浆。

7.1.7 掘进过程中，掘进机与后配套设备、导向系统、抽排水设备、水平运输与垂直运输设备和供电系统等应能正常运转。

7.1.8 掘进机掘进过程中遇到下列情况时，应及时处理：

1 掘进机前方地层发生坍塌或遇有障碍；

2 掘进机本体滚动角达到3°；

3 掘进机轴线偏离计划轴线达到50mm；

4 掘进机推力与预计值相差较大；

5 管片（管节）严重开裂或严重错台；

6 壁后注浆系统发生故障无法注浆；

7 掘进机扭矩发生异常波动；

8 动力系统、密封系统、导向系统和控制系统等发生故障。

7.1.9 在曲线段施工时，应采取措施减小已成环管片竖向位移和横向位移对轴线的影响。

7.1.10 掘进应按设定的掘进参数沿计划轴线进行，并应进行记录。

7.1.11 根据横向、竖向偏差和滚动角偏差，应采取措施调整掘进机姿态，并应防止过量纠偏。

7.1.12 当停止掘进时，应采取措施稳定开挖面。

7.1.13 应对掘进机姿态与管片（管节）状态进行复核测量。

7.2 掘进机组装、洞内运输与调试

7.2.1 组装前应完成下列准备工作：

1 根据掘进机的部件情况和场地条件，制定组装方案；

2 根据部件尺寸和重量选择组装设备和洞内运输设备；

3 核实起吊位置的地基承载力；

4 核实掘进机组装、洞内运输作业面的净空尺寸。

7.2.2 掘进机组装应按照作业安全操作规程和组装方案进行。

7.2.3 掘进机洞内运输过程必须有专人负责观察安全间隙变化情况。

7.2.4 现场应配备消防设备，动火作业时，必须有专人负责。

7.2.5 组装后，应先进行各系统的空载调试，然后应进行整机空载调试。

7.3 掘进机现场验收

7.3.1 掘进机现场验收应满足掘进机设计的主要功能及工程使用要求，验收项目应包括下列内容：

1 掘进机壳体；

2 刀盘；

3 管片拼装机（盾构）；

4 管片（管节）吊机；

5 螺旋输送机（土压平衡盾构）；

6 出渣系统（土压平衡盾构）；

7 注浆系统；

8 集中润滑系统；

9 推进系统（盾构）；

10 顶进系统（顶管）；

11 铰接装置；

12 电气系统；

13 渣土改良系统；

14 盾尾密封系统（盾构）；

15 始发与接收套筒；

16 导向系统；

17 内支撑体系。

7.3.2 当掘进机各系统验收合格并确认整机正常运转后，方可开始掘进施工。

7.3.3 当掘进机现场验收时，应记录运转状况，并应进行评估，满足技术要求后方可验收通过。

7.4 掘进机始发

7.4.1 始发掘进前，必须采取洞门密封措施保证始发安全；应对密封措施进行质量检查，合格后方可始发掘进。

7.4.2 始发掘进前，反力系统应进行安全验算，对反力系统影响范围内的正线隧道壁后进行补充注浆。

7.4.3 始发掘进前，应对掘进机姿态进行复核，掘进机姿态应与联络通道计划轴线相适应。

7.4.4 始发掘进时，应保护掘进机的各种管线，并应确定管片（管节）拼装、壁后注浆、出土及材料运输等作业方式。

7.4.5 始发洞门圈间隙应进行填充注浆。

7.4.6 始发掘进时应控制掘进机的姿态、推力、扭矩、土仓压力等参数，加强监测，并应根据监测结果调整掘进参数。

7.5 土压平衡盾构掘进

7.5.1 开挖渣土应充满土仓，渣土形成的土仓压力应与刀盘开挖面外的水土压力平衡，并应使排土量和开挖土量相平衡。

7.5.2 应根据联络通道工程地质和水文地质条件、埋深、线型、地表环境、施工监测结果、掘进机姿态和类似工程施工经验，设定盾构刀盘转速、掘进速度和土仓压力等掘进参数。

7.5.3 掘进中应监测和记录掘进机运转情况、掘进参数变化和排出渣土状况，并应及时分析反馈，调整掘进参数和控制掘进机姿态。

7.5.4 应根据工程地质和水文地质条件，向刀盘前方及土仓注入添加剂，渣土应处于流塑状态。

7.6 土压平衡顶管顶进

7.6.1 开挖渣土应充满土仓，渣土形成的土仓压力应与刀盘开挖面外的水土压力平衡，并应使排土量和开挖土量相平衡。

7.6.2 应根据联络通道工程地质和水文地质条件、埋深、线型、地表环境、施工监测结果、顶管姿态和类似工程施工经验，设定顶管刀盘转速、掘进速度和土仓压力等掘进参数。

7.6.3 掘进中应监测和记录顶管运转情况、掘进参数变化和排出渣土状况，并应及时分析反馈，调整掘进参数和控制顶管姿态。

7.6.4 应根据工程地质和水文地质条件，向刀盘前方及土仓注入添加剂，渣土应处于流塑状态。

7.6.5 应根据联络通道长度、顶管直径、工程地质和水文条件，向管节外空隙加注触变泥浆，触变泥浆应在顶进过程中得到补充。

7.7 盾构姿态控制

7.7.1 应通过调整盾构掘进液压缸的行程控制盾构姿态。

7.7.2 应实时测量盾构里程、轴线偏差、俯仰角、方位角、滚动角，每环测量盾尾间隙，根据测量数据和隧道轴线线型，选择管片拼装点位。

7.7.3 应对管片姿态进行测量和复核，并记录。

7.7.4 纠偏时应控制单次纠偏量，应逐环和小量纠偏，不得过量纠偏。

7.7.5 可采取液压缸分组控制或反转刀盘等措施调整盾构的轴线偏差及滚动角。

7.8 顶管姿态控制

7.8.1 应通过调整铰接液压缸的行程控制顶管姿态。

7.8.2 应实时测量顶管里程、轴线偏差、俯仰角、方位角、滚动角和管节与洞门密封之间的间隙，应根据测量数据和隧道轴线线型，控制铰接液压缸的行程。

7.8.3 首环管节拼装应严格控制错台量，避免顶进过程中偏心受力。

7.8.4 应对管节姿态进行测量和复核，并记录。

7.8.5 纠偏时应控制单次纠偏量，应及时纠偏和小量纠偏，不得过量纠偏。

7.8.6可采取铰接系统或反转刀盘等措施调整顶管机的轴线偏差及滚动角。

7.9 掘进机接收

7.9.1 掘进机接收前，必须采取洞门密封措施保证接收安全，应对密封措施进行质量检查，合格后方可接收掘进。

7.9.2 掘进机刀尖接触接收洞门前，应对掘进机姿态进行测量和调整。

7.9.3 掘进机撤除反力前，应使管片（管节）环缝挤压密实，确保密封防水效果。

7.9.4 掘进机尾部经过洞门后，应及时密封管片（管节）与洞门间隙。

7.10 平移和过站

7.10.1 平移和过站前，应进行施工现场调查、专项方案编制，并根据方案完成现场准备工作。

7.10.2 平移和过站设备应满足安全要求。平移和过站时应有专人指挥，专人观察掘进机的移动状态，避免方向偏离或碰撞。

7.11 掘进机解体

7.11.1 掘进机解体前必须对始发洞门圈和接收洞门圈间隙的填充注浆效果进行检验，检验合格后方可拆机。

7.11.2 掘进机解体前，应制定解体方案，并准备解体使用的吊装设备、工具、材料等。

7.11.3 掘进机解体前，应对各部件进行检查，并应对流体系统和电气系统进行标识。

7.11.4 对已拆卸的零部件应进行清理。

8  特殊地段施工

8.1 一般规定

8.1.1 掘进机进入下列特殊地段时，应采取施工安全措施：

1 建（构）筑物的地段；

2 地下管线和地下障碍物地段；

3 水域地段；

4 存在有毒有害气体地段。

8.1.2 特殊地段施工应符合下列规定：

1 应查明和分析地质状况和联络通道周边环境状况，并应制定专项施工技术措施和应急预案；

2 根据联络通道所处位置与地层条件，应合理设定开挖面压力，并应控制地层变形；

3 根据联络通道所处位置与工程地质和水文地质的条件，应确定壁后注浆的材料、压力和注浆量，在施工过程中应根据量测结果及时调整；

4 应对地表、建（构）筑物、管线等变形进行监测分析，并应根据监测结果及时调整掘进参数。

8.2 施工措施

8.2.1 建（构）筑物地段施工应符合下列规定：

1 施工前，应对建（构）筑物地段进行详细调查，评估施工对建（构）筑物的影响，并应采取相应的保护措施，控制地表变形；

2 根据建（构）筑物基础与结构的类型、现状和沉降控制值等，可采取加固、隔离或托换等措施；

3 应加强地表和建（构）筑物变形监测及反馈，及时调整掘进参数；

4 盾构法施工时，壁后注浆应使用快凝早强注浆材料。

8.2.2 地下管线与地下障碍物地段施工应符合下列规定：

1 应查明地下管线和障碍物的类型、位置、允许变形值等，并应制定专项施工方案；

2 对受施工影响可能产生较大变形的管线，应根据具体情况进行保护；

3 应及时调整掘进速度和出渣量；

4 当从地面处理地下障碍物时，应选择合理的处理方法，处理后应进行回填。

8.2.3 水域地段施工应符合下列规定：

1 应查明工程地质、水文地质条件和河床状况，并应设定适当的开挖面压力，加强开挖面管理与掘进参数控制；

2 应配备足够的排水设备与设施；

3 盾构法施工时，应采用快凝早强注浆材料，加强壁后注浆；

4 穿越前，应对掘进机密封系统做全面检查和处理；

5 长距离穿越江河时，应根据地层条件预测刀具和盾尾密封的磨损，制定刀具配置方案和盾尾密封更换方案；

6 应采取防止对堤岸和周边建（构）筑物影响的措施。

8.2.4 存在有害气体地段施工应符合下列规定：

1 施工前应对掘进机密封系统进行全面检查和处理；

2 施工中应加强通风换气，必要时可采取提前排放等措施；

3 应对有害气体进行监测预警；

4 当存在易燃易爆气体地段施工时，相关设备应满足防爆要求。

9  衬砌拼装

9.1 一般规定

9.1.1 拼装前，管片（管节）防水密封材料的粘贴效果应验收合格。

9.1.2 管片选型应符合下列规定：

1 应根据设计要求，选择管片类型、排版方法、拼装方式和拼装位置；

2 当曲线地段或需纠偏时，管片类型和拼装位置的选择应根据联络通道计划轴线和上一环管片姿态、盾构姿态、盾尾间隙、推进油缸行程差和铰接油缸行程差等参数综合确定。

9.1.3 管片（管节）应按便于拼装的顺序存放，存放场地基础应满足承载力要求。

9.1.4 拼装管片（管节）时，作业范围内不得站人和穿行。

9.2 拼装作业

9.2.1 管片（管节）拼装前，应对上一管片（管节）环面进行清理。

9.2.2 管片拼装时，应控制推进液压缸的压力和行程，并应保持盾构姿态和开挖面稳定。

9.2.3 管节拼装时，应有顶管止退措施，应保持顶管姿态和开挖面稳定。

9.2.4 应根据管片（管节）位置和拼装顺序，逐块依次拼装成环。

9.2.5 管片（管节）连接螺栓紧固扭矩应符合设计要求。管片拼装完成，脱出盾尾后，应对管片螺栓及时复紧。管节顶推完成后，应对上一环管节螺栓及时复紧。

9.2.6 拼装管片（管节）时，应防止管片（管节）及防水密封条损坏。

9.2.7 对已拼装成环的衬砌环应进行收敛值检查。

9.3 拼装质量控制

9.3.1 管片（管节）不得有内外贯穿裂缝、宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。

9.3.2 管片（管节）防水密封质量应符合设计要求，不得缺损，粘结应牢固、平整。

9.3.3 螺栓质量及拧紧度应符合设计要求。

9.3.4 管片（管节）拼装过程中应对联络通道轴线和高程进行控制，其允许偏差和检验方法应符合表9.3.4的规定。

表9.3.4 联络通道轴线和高程允许偏差和检验方法

| 检测项目 | 联络通道允许偏差（mm） | 检验方法 | 检查环数 | 检查点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴线平面位置 | ±50 | 用全站仪测中线 | 逐环 | 1点/环 |
| 轴线高程 | ±50 | 用水准仪测高程 | 逐环 | 1点/环 |

9.3.5 施工中管片（管节）拼装允许偏差和检验方法应符合表9.3.5的规定。

表9.3.5 管片（管节）拼装允许偏差和检验方法

| 检测项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 | 检查环数 | 检查点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 衬砌环收敛值 | 5‰D | 尺量后计算 | 逐环 | 4点/环 |
| 衬砌环内错台 | 5 | 用尺量 | 逐环 | 4点/环 |
| 衬砌环间错台 | 6 | 用尺量 | 逐环 | 4点/环 |

注： D指联络通道的外直径，单位：mm。

9.3.6 粘贴管片（管节）防水密封条前应将管片（管节）密封槽清理干净，粘贴后的防水材料应牢固、平整和严密、位置应正确、不得有起鼓、超长和缺口现象。

9.3.7 螺栓孔密封圈安装应符合设计要求，不得遗漏，且不宜外露。

9.3.8 管片（管节）嵌缝及手孔封堵防水应符合设计要求。当无设计要求时，应符合国家现行标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定。

9.4 衬砌修补

9.4.1 当已拼装完成的钢筋混凝土管片（管节）表面出现本标准第6.6.2条中规定的一般缺陷时，应及时修补。修补后质量应符合验收要求。

9.4.2 管片（管节）修补时，应分析管片（管节）破损原因及程度，制定修补方案。

9.4.3 修补材料强度不应低于衬砌混凝土强度。

10  壁后注浆

10.1一般规定

10.1.1 应根据工程地质条件、地表沉降状态、环境要求及设备性能等选择注浆方式。

10.1.2 管片（管节）与地层间隙应填充密实。

10.1.3 应采取措施，减少壁后注浆对周围环境的影响。

10.2 注浆材料与参数

10.2.1 根据注浆要求，应通过试验确定注浆材料和配比。可按地质条件、联络通道条件和工程环境选用单液或双液注浆材料。

10.2.2 注浆材料的强度、流动性、可填充性、凝结时间、收缩率和环保等应满足施工要求。

10.2.3 应根据注浆量和注浆压力控制壁后注浆过程，注浆速度应根据注浆量和掘进速度确定。

10.2.4 注浆压力应根据地质条件、注浆方式、管片（管节）强度、设备性能、浆液特性和隧道埋深等因素确定。

10.2.5 壁后注浆的注浆量充填系数应根据地层条件、施工状态、监测数据和环境要求确定。

10.2.6 二次注浆的注浆量和注浆压力应根据环境条件和沉降监测结果等确定。

10.3 注浆作业

10.3.1 注浆前，应根据注浆施工要求准备拌浆、储浆、运浆和注浆设备，并应进行试运转。

10.3.2 注浆前，应对注浆孔、注浆管路和设备进行检查。

10.3.3 注浆用浆液应符合下列规定：

1 浆液应按设计配合比拌制；

2 浆液的相对密度、稠度、和易性、杂物最大粒径、凝结时间、凝结后强度和浆体固化收缩率均应满足工程要求；

3 拌制后浆液应易于压注。

10.3.4 合理制定壁后注浆的工艺，并应根据注浆效果调整注浆参数。

10.3.5 应配备对注浆量、注浆压力、注浆时间等参数进行记录的仪器。

10.3.6 注浆作业应连续进行，作业后应及时清洗注浆设备和管路。

10.3.7 采用管片（管节）注浆孔注浆后，应封堵注浆口。

11  联络通道防水

11.1 一般规定

11.1.1 联络通道防水应包括管片（管节）自防水、管片（管节）接缝防水和特殊部位防水。

11.1.2 遇水膨胀防水材料在存放和拼装前应采取防雨、防潮措施。

11.1.3 联络通道渗漏水处理应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的规定。

11.2 接缝防水

11.2.1 防水材料应按设计要求选择，施工前应分批进行抽检。

11.2.2 防水密封条粘贴应符合下列规定：

1 应按管片（管节）型号选用；

2 密封条在密封槽内应套箍和粘贴牢固，不得有起鼓、超长或缺口现象，且不得歪斜、扭曲。

11.2.3 当采用遇水膨胀橡胶密封垫时，应按设计要求粘贴。

11.2.4 当采用嵌缝防水材料时，应清理管片（管节）槽缝，并应按规定进行嵌缝作业，填塞应平整、密实。

11.3 特殊部位的防水

11.3.1 采用注浆孔进行注浆时，注浆结束后应对注浆孔进行密封防水处理。

11.3.2 注浆孔及螺栓孔处密封圈应定位准确，并应与密封槽相贴合。

11.3.3 隧道与联络通道的接缝处防水，宜采用注浆和钢板密封结合的方式。

11.3.4 洞门密封钢板宜设置两层，内层应快速完成焊接，表层焊接应符合《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81要求。

12  施工安全与环境保护

12.0.1 施工前，应根据掘进机类型、工程地质、施工进度和联络通道设置的位置等条件，选择合适的通风方式、通风设备和隧道内温度等控制措施。

12.0.2 隧道内作业场所应设置照明和消防设施，并应配备通信设备和应急照明。

12.0.3 隧道和工作井内应设置足够的排水设备。

12.0.4 隧道内作业位置与场所应保证作业通道畅通。

12.0.5 当存在可燃性或有害气体时，应使用专用仪器进行检测，并应加强相关措施，气体浓度应控制在安全允许范围内。

12.0.6 施工作业环境气体应符合下列规定：

1 空气中氧气含量不得低于20%（按体积计）。

2 甲烷浓度应小于0.5%（按体积计）。

3 有害气体容许浓度应符合下列规定：

1） 一氧化碳不应超过30mg/m3；

2） 二氧化碳不应超过0.5%（按体积计）；

3） 氮氧化物换算成二氧化氮不应超过5mg/m3。

4 粉尘容许浓度，空气中含有10%及以上的游离二氧化硅的粉尘不得大于2mg/m3，空气中含有10%以下的游离二氧化硅的矿物性粉尘不得大于4mg/m3。

12.0.7 隧道内温度不应高于32℃。

12.0.8 隧道内噪音不应大于90dB。

12.0.9 施工通风应符合下列规定：

1 宜采取机械通风方式；

2 按隧道内施工高峰期人数计，采取有效的通风方式，保证每人供应新鲜空气的需求。

12.0.10 施工中产生的废渣、废油和废水等应及时、集中处置。

12.0.11 施工中，应采取措施避免施工噪声、振动、水质和土壤污染及地表下沉等对周边环境造成影响。

12.0.12 施工中，应采取措施避免对成型正线隧道造成污染或损伤，施工完成后，应对作业区域进行清理。

13  掘进机保养与维修

13.0.1 掘进机的保养与维修应由专业人员负责。

13.0.2 根据掘进机相关技术文件，应制定并实施保养与维修计划。

13.0.3 当出现下列情况之一时，应对掘进机及时保养与维修：

1 超过正常负荷水平长时间运行；

2 存在特殊地段；

3 发生故障或运转不稳定；

4 长时间停机或拆机贮存期间；

5 频繁拆装机。

13.0.4 保养与维修工作应及时记录。

14  施工运输

14.1 一般规定

14.1.1 施工运输应根据已建正线隧道的内径和线型、联络通道施工工效，选择运输方式、运输设备及其配套设施。运输设备性能应安全可靠，运输能力应满足施工要求。

14.1.2 隧道内水平运输宜采用轨道运输方式，垂直提升宜采用汽车吊、履带吊等提升方式。

14.1.3 根据最大起重量，应对提升设备的能力和索具、挂钩、杆件的强度等进行检算。

14.1.4 运输设备应有防溜车或防坠落措施，操作、维护和保养应符合操作规程要求。

14.2 水平运输

14.2.1 有轨运输的轨道应保持平稳、顺直、牢固，并应进行养护。当采用卡车、内燃机车牵引时，不应对环境空气造成影响。

14.2.2 牵引设备的牵引能力应满足隧道最大纵坡和运输重量的要求。

14.2.3 车辆配置应满足出渣、进料及掘进机掘进速度的要求。

14.2.4 隧道内水平运输宜设置专用通道。

14.3 垂直运输

14.3.1 垂直运输方式应根据工作井深度和联络通道施工工效等因素确定。

14.3.2 提升设备的提升能力应满足出渣和进料的要求。

14.3.3 当垂直提升时，应根据安全需要采取稳定措施。

14.3.4 操作人员应按指令作业，物件吊运应平稳。

14.3.5 垂直提升通道内不得有任何障碍物。

15  后浇结构施工

15.0.1 后浇结构包括通道平台、洞门及防火门框，其施工应有施工技术方案，并经审查批准。

15.0.2 后浇结构施工应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204执行。

16  施工监测

16.1 一般规定

16.1.1 施工监测方案和应急预案应根据设计要求，并结合施工环境、工程地质和水文地质条件、掘进速度等制定。

16.1.2 施工监测内容应包括联络通道隧道、联络通道洞门两端正线隧道前后各50环、联络通道底部埋深1.5倍内的周边环境。

16.1.3 施工监测方案应根据监测对象的变形量、变形速率等进行调整，对突发的变形异常情况应及时启动应急监测方案。

16.1.4 掘进机通过后，地面和隧道内同一断面内的监测数据应同步采集，并应收集同期掘进机施工参数。

16.1.5 施工监测仪器和设备应满足测量精度、抗干扰性和可靠性等要求，仪器和设备的精度与选型应符合国家现行有关标准的规定。

16.1.6 施工监测项目应按表16.1.6选择。穿越水域、建（构）筑物及其他有特殊要求地段时，应根据设计要求确定监测项目。

表16.1.6 施工监测项目

| 类别 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 必测项目 | 邻近地表隆沉、建（构）筑物和管线变形 |
|  | 施工影响范围内正线隧道变形 |
|  | 联络通道隧道变形 |
| 选测项目 | 岩土体分层沉降 |
|  | 施工影响范围内正线隧道衬砌环内力 |
|  | 联络通道衬砌环内力 |

16.1.7 沉降测量可采用水准测量方法，必要时可采用自动化监测，水准基点应埋设在变形影响范围外，且不少于3个。

16.1.8 水平位移监测可采用边角测量或GNSS等方法，应建立水平位移监测控制网，水平位移监测控制点宜采用具有强制对中装置的观测墩和照准装置。

16.1.9 当采用物理传感器监测时，传感器埋设应符合仪器埋设规定和施工监测方案的规定。

16.1.10 当竖向位移监测采用静力水准测量方法时，静力水准的埋设、连接、观测、数据处理等应符合国家现行相关标准要求，测量精度应与水准测量要求相同。

16.1.11 监测点应埋设在能够反映变形、便于观测、易于保存的位置。

16.1.12 监测方法与精度应符合国家现行标准《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308和《城市轨道交通工程检测技术规范》GB 50911的规定。

16.2 隧道环境监测

16.2.1 隧道环境施工监测应包括地表沉降观测、邻近建（构）筑物变形监测和地下管线变形监测等。

16.2.2 地表沉降观测应沿联络通道线路中线按断面布设，纵断面间距2～6m且不少于3个（联络通道轴线正上方及左右侧各一个），横断面间距2～6m且不少于7个（联络通道中间位置、联络通道洞门、主隧道左右线轴线、主隧道左右线外侧正上方各一个），监测的纵断面长度及横断面宽度应大于变形影响范围，监测点间距宜为2～6m，且离联络通道越近点宜越密。对于特殊地段，地表沉降监测断面和监测点的设置应编制专项方案。

16.2.3 邻近建（构）筑物变形监测应根据结构状况、重要程度、影响范围有选择地进行变形监测；监测点的布设应反映邻近建（构）筑物的不均匀沉降及倾斜等情况。

16.2.4 邻近地下管线的监测点宜直接设置在管线顶部。对无法直接观测的管线宜采取周边土体分层沉降代替管线沉降监测。

16.2.5 从联络通道始发前进行初始观测，直至监测对象稳定时结束。

16.2.6 变形测量频率应根据工程要求和监测对象的变形量和变形速率确定。

16.2.7 当掘进机穿越地面建（构）筑物、铁路、桥梁、管线等时除应对穿越的建（构）筑物进行观测外，还宜对邻近土体进行变形监测。

16.3 隧道结构监测

16.3.1 隧道结构监测内容应包括联络通道及影响范围内正线隧道衬砌环沉降、收敛的测量，必要时，还应进行施工影响范围内正线隧道衬砌环应力等测量。

16.3.2 隧道衬砌应力测量宜采用应力计量测，衬砌与地层间的应力采用水、土压力计量测。

16.3.3 联络通道初始观测值应在衬砌拼装完成后24h内量测。

16.3.4 变形量测频率宜按本标准第16.2.6条规定执行。

16.4 监测控制值和预警

16.4.1 监测预警标准和预警等级应根据工程特点、监测项目控制值及当地施工经验等确定。

16.4.2 监测项目控制值应符合现行国家标准《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911 的规定。

16.4.3 当监测数据达到预警标准或实测变形值大于允许变形的2/3时，应进行警情报送。

16.4.4 预警管理制度应根据监测预警等级和预警标准制定，预警管理制度应包括不同预警等级的警情报送对象、时间、方式和流程。

16.4.5 当现场巡查过程中发现下列警情之一时，应根据警情紧急程度、发展趋势和造成后果的严重程度按预警管理制度进行警情报送：

1 周边地表出现突然明显沉降（隆起）或较严重的突发裂缝、明塌；

2 建（构）筑物等周边环境出现危害正常使用功能或结构出现过大变形、沉降、倾斜或裂缝等；

3 周边地下管线变形明显增长或出现裂缝、泄漏等；

4 隧道结构出现明显变形、较大裂缝、较严重漏水；

5 根据工程经验判断可能出现的其他警情。

16.5 监测成果和信息反馈

16.5.1 监测数据采集、计算和处理宜实现计算机管理，并应建立数据库。

16.5.2 施工监测数据应结合施工和现场环境状况进行综合分析，并应绘制变形时态曲线图。

16.5.3 宜选择与实测数据拟合较好的函数对时态曲线进行回归分析，并应对变形趋势进行预测。

16.5.4 监测成果应包括现场监测资料、计算分析资料、各种曲线图表和文字报告等，资料应完整、清晰。

16.5.5 监测完成后应及时向有关单位提供阶段性监测成果。

16.5.6 监测工作完成后应提供监测技术总结报告。

17  成型联络通道验收

Ⅰ 主控项目

17.0.1 结构表面无贯穿性裂缝、无缺棱掉角，管片（管节）接缝应符合设计要求。

检验数量：全数检查。

检验方法：观察检验，检查施工记录。

17.0.2 联络通道防水符合设计要求。

检验数量：逐环检验。

检验方法：观察检验，检查施工记录。

17.0.3 成型联络通道结构不应侵入行车限界。

检查数量：端部轮廓面。

检验方法：尺量。

17.0.4 联络通道轴线平面位置和高程偏差应符合表17.1.4的规定。

表17.0.4 联络通道轴线平面位置和高程偏差

| 检测项目 | 联络通道允许偏差 （mm） | 检验方法 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线平面位置 | ±100 | 用全站仪测中线 | 每5环 |
| 轴线高程 | ±100 | 用水准仪测高程 | 每5环 |

Ⅱ 一般项目

17.0.5 联络通道允许偏差值应符合表17.0.5的规定。

表17.0.5 联络通道允许偏差

| 检测项目 | 联络通道允许偏差（mm） | 检验方法 | 检查频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 盾构法联络通道衬砌环收敛值 | 平均值6‰D 最大值10‰D | 测距仪或尺量后计算 | 每5环，不少于3环 |
| 顶管法联络通道衬砌环收敛值 | 6‰D | 测距仪或尺量后计算 | 每5环，不少于3环 |
| 衬砌环内错台 | 10 | 尺量 | 4点/环 |
| 衬砌环间错台 | 15 | 尺量 | 4点/环 |

注：D指联络通道的外直径，单位：mm。

17.0.6 后浇结构质量

1 混凝土外观不应存在明显质量缺陷；

2 防火门框尺寸误差应符合设计要求。

## 附录A 施工记录表

#### 表A-1  盾构法联络通道掘进记录表

#### 表A-2  顶管法联络通道掘进记录表

#### 表A-3  机械法联络通道壁后注浆记录表

#### 表A-4  管片/管节拼装记录表

#### 表A-5  钢套筒密封试验记录表

表A-1 盾构法联络通道掘进记录表

工程名称：									施工部位：

| 环 号 |  | 拼装点位 |  | 班 组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定土压值（Mpa) |  | 滚动角显示（deg） |  | 刀盘转速（rad） |  |
| 时间 记录 | 掘进开始 | 年 月 日 时 分 | 拼装开始 | 年 月 日 时 分 |
|  | 掘进结束 | 年 月 日 时 分 | 拼装结束 | 年 月 日 时 分 |
| 掘进机姿态(mm) | 对应里程/管理行程 |  |  |  |
|  | 切口 | 平偏 |  |  |  |
|  | 中盾 |  |  |  |  |
|  | 盾尾 |  |  |  |  |
|  | 切口 | 高偏 |  |  |  |
|  | 中盾 |  |  |  |  |
|  | 盾尾 |  |  |  |  |
| 推进参数 | 土压显示值(Mpa) |  |  |  |
|  | 推进速度(mm/min) |  |  |  |
|  | 总推力(kN) |  |  |  |
|  | 刀盘扭矩(kN·m) |  |  |  |
|  | 千斤顶油压 | 上区(bar) |  |  |  |
|  |  | 下区(bar) |  |  |  |
|  |  | 左区(bar) |  |  |  |
|  |  | 右区(bar) |  |  |  |
|  | 千斤顶行程(mm) |  | 掘进前 | 掘进后 |
|  |  | 上(D组) | 上 | 上 |
|  |  | 下(B组) | 左 |  | 右 | 左 |  | 右 |
|  |  | 左(C组) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右(A组) | 下 | 下 |
| 盾尾 间隙(mm) | 左上 | 9号拼装点位 | 按照左侧对应点位 实际量取（拼装前） | 按照左侧对应点位 实际量取（拼装后） | 出土记录 1、渣土估方： 2、渣土排出状态： |
|  | 右上 | 2号拼装点位 |  |  |  |
|  | 左下 | 7号拼装点位 | 左上 | 上 | 右上 | 左上 | 上 | 右上 |  |
|  | 右下 | 4号拼装点位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上 | 1号拼装点位 | 左 |  | 右 | 左 |  | 右 |  |
|  | 下 | 6号拼装点位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 | 8号拼装点位 | 左下 | 下 | 右下 | 左下 | 下 | 右下 |  |
|  | 右 | 3号拼装点位 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本记录表作为过程记录资料；

2.掘进机姿态和掘进参数按管理行程均分三次，及时记录。

值班技术员：                           操作司机：

表A-2 顶管法联络通道掘进记录表

工程名称：									施工部位：

| 环 号 |  | 小块位置 |  | 班 组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设定土压值（Mpa) |  | 滚动角显示（deg） |  | 刀盘转速（rad） |  |
| 时间 记录 | 掘进开始 | 年 月 日 时 分 | 拼装开始 | 年 月 日 时 分 |
|  | 掘进结束 | 年 月 日 时 分 | 拼装结束 | 年 月 日 时 分 |
| 掘进机姿态(mm) | 对应里程/管理行程 |  |  |  |
|  | 切口 | 平偏 |  |  |  |
|  | 中盾 |  |  |  |  |
|  | 盾尾 |  |  |  |  |
|  | 切口 | 高偏 |  |  |  |
|  | 中盾 |  |  |  |  |
|  | 盾尾 |  |  |  |  |
| 推进参数 | 土压显示值(Mpa) |  |  |  |
|  | 推进速度(mm/min) |  |  |  |
|  | 总推力(kN) |  |  |  |
|  | 刀盘扭矩(kN·m) |  |  |  |
|  | 铰接行程(mm) |  | 掘进前 | 掘进后 |
|  |  | 上(D组) | 上 | 上 |
|  |  | 下(B组) | 左 |  | 右 | 左 |  | 右 |
|  |  | 左(C组) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 右(A组) | 下 | 下 |
| 出土记录 1、渣土估方： 2、渣土排出状态： |

注：1.本记录表作为过程记录资料；

2.掘进机姿态和掘进参数按管理行程均分三次，及时记录。

值班技术员：                           操作司机：

A-3  机械法联络通道壁后注浆记录表

| 工程名称 |  | 施工部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 施工班组 | 注浆操作者 | 浆液类型 | 注 浆 | 备注 |
|  |  |  |  | 环号 | 点位 | 注浆时间 | 压力(MPa) | 注浆量(m³) |  |
|  |  |  |  |  |  | 始 | 终 |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  | 时 分 | 时 分 |  |  |  |

记录人：					技术负责人：					监理工程师：								年    月    日

A-4  管片/管节拼装记录表

| 工程名称 |  | 施工部位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环号 | 环宽 | 管片/管节拼装起止时间 | 防水材料粘贴情况 | 管片/管节拼装 | 备注 |
|  |  |  |  | 螺栓连接 数量 | 中线高程位置偏差 (mm) | 中线平面位置偏差 (mm) | 相邻管片/管节错台(mm) |  |
|  |  |  |  | 纵向 | 环向 |  |  | 环间 | 块间 |  |

记录人：              质检员：            技术负责人：             监理工程师：          年   月   日

A-5  钢套筒密封试验记录表

| 序号 | 记录时间 | 注浆量 (m3) | 注浆时间 (min) | 套筒前部压力表 (MPa) | 套筒密封情况及解决措施 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：该记录表保压过程中每小时记录一次。

本规范用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的，“应按……确定”、“应按……执行”或“应符合……的规定”。

引用规范名录

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499

《混凝土外加剂》GB 8076

《混凝土结构设计规范》GB 50010

《地下工程防水技术规范》GB 50108

《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《城市轨道交通工程测量规范》GB 50308

《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446

《城市轨道交通工程检测技术规范》GB 50911

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1

《国家一、二等水准测量规范》GB/T 12521

《盾构隧道管片质量检测技术标准》CJJ/T 164

《二氧化碳气体保护焊工艺规程》JB/T 918

《钢筋焊接机验收规程》JGJ 18

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81

《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《焊接用二氧化碳》HG/T 2537

宁波市工程建设地方细则

机械法联络通道施工及验收规范

甬DX/JS-00*-2020

# 条 文 说 明

编  制  说  明

为便于设计、企业、安全主管部门等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定，《机械法联络通道施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。

目   次

1  总   则	64

2  术   语	65

3  基本规定	65

4  施工准备	67

4.1 前期调查	67

4.2 技术准备	67

4.3 设备选型与配置	68

4.4 设施准备	69

4.5 工作井与正线隧道	69

5  施工测量	70

5.1 一般规定	70

5.2 地面控制测量	71

5.3 联系测量	71

5.4 隧道内控制测量	72

5.5 掘进施工测量	72

5.6 贯通测量	72

5.7 竣工测量	72

6  预制衬砌生产与验收	73

6.1 一般规定	73

6.2 原材料	73

6.3 钢筋混凝土预制衬砌模具	74

6.4 钢筋骨架	75

6.5 混凝土	75

6.6 钢筋混凝土管片和管节	77

6.7 钢管片和钢管节	77

6.8 预制衬砌贮存与运输	78

6.9 预制衬砌现场验收	78

7  掘进施工	78

7.1 一般规定	78

7.2 掘进机组装、洞内运输与调试	79

7.3 掘进机现场验收	80

7.4 掘进机始发	82

7.5 土压平衡盾构掘进	83

7.6 土压平衡顶管顶进	83

7.7 盾构姿态控制	84

7.8 顶管姿态控制	84

7.9 掘进机接收	85

7.10 平移和过站	85

7.11 掘进机解体	85

8  特殊地段施工	86

8.1 一般规定	86

8.2 施工措施	86

9  衬砌拼装	87

9.1 一般规定	87

9.2 拼装作业	87

9.3 拼装质量控制	88

9.4 衬砌修补	88

10  壁后注浆	89

10.1 一般规定	89

10.2 注浆材料与参数	89

10.3 注浆作业	89

11  联络通道防水	90

11.1 一般规定	90

11.3 特殊部位的防水	90

12  施工安全与环境保护	90

13  掘进机保养与维修	91

14  施工运输	93

14.1 一般规定	93

14.2 水平运输	94

14.3 垂直运输	94

15  后浇结构施工	94

16  施工监测	94

16.1 一般规定	94

16.2 隧道环境监测	95

16.3 隧道结构监测	95

16.4 监测控制值和预警	95

16.5 监测成果和信息反馈	96

17  成型隧道验收	96

1  总   则

1.0.1 本条为制订本规范的目的。本规范不包括联络通道的设计、使用和维护方面的内容。

1.0.2 本条为明确本规范的适用范围，根据前期研究成果，且目前机械法联络通道仅在砂土、粉土和黏性土中有应用经验，故限制适用地层。将此工法应用于其他地层施工前，应进行深入研究。

1.0.5 本规范未规定的内容应按照国家现行相关标准执行。

2  术   语

本章列出了本规范有关章节引用的23条术语。目的规范机械法联络通道施工及验收的相关术语。

本规范的术语主要参考现行国家标准《地铁设计规范》GB 50157、《城市轨道交通岩土工程勘察规范》G B50307、《城市轨道交通工程监测技术规范》GB 50911、《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299和《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446等资料，经编制组集中归纳和整理，编入本规范。

3  基本规定

3.0.1 施工管理体系包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系。对于施工现场管理，除应具有健全的施工管理体系外，还要求有相应的施工技术标准、施工质量控制和检验制度，以及施工人员和设备安全保障和环境保护措施。

对具体的施工项目，要求有经审查批准的施工组织设计和施工技术方案，并能在施工过程中有效运行。对于涉及隧道结构安全、人身安全和环境保护的内容，应有明确的规定和相应的措施。

3.0.3 规范操作盾构，并制定应急预案，使其在预定条件和正确操作下正常使用是确保机械法联络通道施工的重中之重。因此，在施工前应根据掘进机类型、地质条件和工程实践，首先有针对性地进行危险源和环境因素的辨识和评估，根据分析结论制定包括掘进安全操作技术规程、对周边环境的影响及应对措施等在内的专项施工方案和应急预案，确保施工作业在安全和卫生环境下进行。

3.0.7 机械法联络通道施工应建立信息管理体系，制定信息管理制度。为便于及时了解施工现场情况，应配置地面远程监控系统，将掘进机掘进参数实时传递到地面监控中心。

3.0.8 机械法联络通道工程施工期间，对重要或有特殊要求的建（构）筑物，应及时采取注浆、加固、支护等技术措施，保证邻近建（构）筑物、地下管线、道路及轨道交通线路等安全。

3.0.9 质量验收包括实物检验和资料检查。资料检查包括施工质量验收依据和质量验收记录等。施工质量验收层次为：生产班组的自检、交接检；施工单位质量检验部门的专业检查和评定；监理单位（建设单位）组织的验收。

根据有关规定和工程合同的规定，对工程质量起重要作用或有争议的检验项目，由各方参与见证检测，以确保施工过程中关键部位的质量得到控制。

4  施工准备

4.1 前期调查

4.1.2~4.1.4为防止资料与实际工况条件不符，施工前应进行工程环境的调査和实地踏勘，为制定施工组织设计提供足够的依据，调查的主要内容有：

1 实地踏勘调查各种建（构）筑物的使用功能、结构形式、基础类型及其与隧道的相对位置等；

2 道路种类和路面交通情况；

3 工程用地情况，主要对施工场地及材料堆放场地、弃土场地、运输路线等必要的调査；

4 施工用电和给水排水设施条件；

5 工作井、车站轨顶风道、车站站台板、联络通道所在位置的正线隧道、正线隧道线性等施工作业面的情况调查；

6 有关环境保护的法律法规。

4.2 技术准备

4.2.1 机械法联络通道施工是一项综合性的施工技术，施工方法的确定关键在于全面掌握与工程有关的资料。施工前全面了解工程规模、要求、地质和环境条件、掘进机情况，有利于正确采取经济合理的施工措施

#### 4.2.2 机械法联络通道施工前要完成下列准备工作：

2 为避免联络通道掘进完成后，成型结构侵入正线隧道的行车限界，应根据洞门特殊管片预留洞门坐标的数据调整联络通道计划线，并计算出钢管片（管节）调节环宽度。

#### 4.2.3 机械法联络通道施工过程中很难改变施工方法。因此，在施工前应依据工程特点、工程地质和水文地质条件、正线隧道结构、联络通道结构、环境条件及环境保护等级、掘进机类型与性能等制定施工组织设计，作为施工依据。

#### 4.2.4 对掘进机主控室操作人员、管片（管节）拼装操作人员、电气与机保养维修人员等进行技术培训。加强重点环节和风险源的防控措施技术培训。

4.3 设备选型与配置

#### 4.3.2 设备选型主要依据工程地质及水文条件、正线隧道线路和结构设计要求，周边环境条件，采用的辅助施工方法，以及施工安全、环保和工期要求，并结合以往施工经验等方面因素综合判断。

1 工程地质及水文地质条件包括：地层岩性及分布状况、地层软硬程度、地下水位、地层渗透性等，同时要特别注意大粒径卵砾石地层、漂石、高灵敏度软土、松散沙层、软硬混合地层、地中障碍物、可燃及有害气体等。

2 正线隧道线路及结构设计条件包括：线路平纵断面（最小曲线半径、最大坡度）、建筑限界、隧道埋深、联络通道位置、衬砌结构形式及分度参数等。

5 环境条件包括：工程周边的建(构)筑物状况、地下管线情况、道路交通状况、控制沉降要求。施工过程中应注重对环境的保护，防止施工过程中产生的废弃物、噪声等对环境产生污染。

#### 4.3.4 刀盘是掘进机的关键部件，其质量和性能直接影响土体开挖效率，以及施工质量和安全。刀盘的结构和刀具等应满足地质条件和工程要求等。

2 砂土、粉土和黏性土地层宜采用辐条式结构或开口率较大的面板式结构。开口中宜增加格栅，限制切削洞门产生的大块砼进入开挖仓。

3 刀具配置是刀具设计中非常重要的内容，其配置是否适合应用工程的地质条件，直接影响刀盘的使用寿命、切削效果、出土状况、掘进速度和施工效率等。掘进机宜配置切刀、刮刀和滚刀，使其适应切削洞门混凝土和切削土层两种工况。

#### 4.3.7 管片拼装机应具有锁紧、升降、平移、回转、仰俯、横摇和偏转七种动作能力，除锁紧动作外的其余六种动作与管片的六个自由度相对应。管片的拼装精度主要依靠拼装机的调整性能，拼装机必须把管片精确定位，并形成足以压紧管片的接触压力，因此管片拼装机各动作需准确可靠，操作安全方便。

#### 4.3.8 按照螺旋轴的形式不同可以分为轴式螺旋输送机和带式螺旋输送机。当地质为一般性土砂、卵石时，可采用轴式螺旋输送机；当地质为较大颗粒砂砾和块石，且含水量很少时，可采用带式螺旋式输送机。螺旋机应配置伸缩功能。

4.3.11 内支撑体系是施工过程中的安全保障，应在施工中监测其轴力。

4.4 设施准备

#### 4.4.1 辅助设施应与掘进机类型、掘进方法和施工工艺要求等相适应，主要包括：

1 材料堆放场和仓库；

2 联络通信设施；

3 施工通风设施；

4 充电设备；

5 浆液搅拌站及相应管路和运输设备；

6 给水排水设备；

7 压缩空气设备；

8 掘进机始发、到达设备与设施；

9 渣土临时存放场。

4.5 工作井与正线隧道

#### 4.5.1 工作井应满足机械法联络通道施工要求。

1 采用机械法施工联络通道时，一般在正线隧道的始端和终端设置有工作井，工作井在竣工后多被用作地铁车站、排水、通风等永久性结构。工作井一般设在正线隧道轴线上，用明挖法施工。本节内容主要是说明工作井施工后应满足机械法施工联络通道的必要条件。

2 工作井是用于组装、调试掘进机及台车，联络通道施工期间作为管片（节）、其他施工材料、设备、出渣的垂直运输及作业人员的出入通道。井的平面净尺寸应满足上述各项的要求。

3 工作井应进行填仓，填仓高度满足设备进入隧道要求。

#### 4.5.2 正线隧道应符合下列规定：

1 开洞特殊管片预留洞门尺寸应满足掘进机始发和接收的要求，按下式计算：

Ds≥D+△e +△g                 （1）

式中：

Ds——联络通道预留洞门的直径（m）；

D ——刀盘直径（开挖直径）（m）；

△e——设计规定的始发或接收工作井预留口直径大于开挖直径的差值（m）；

△g——掘进机基座调整误差（m）；

根据工程实践，通常始发侧洞门比开挖直径大0.10m，接收侧洞门比开挖直径大0.15m。

4 正线隧道联络通道处左线和右线开洞特殊管片相对偏差应满足掘进机始发和接收要求，按下式计算：

（2）

式中：

——左、右线开洞特殊管片相对偏差，包含高程偏差和平面偏差（m）；

——左线和右线特殊管片预留洞门之间的直线距离（m）；

——掘进机主机长度（m）；

——掘进机每米的平均纠偏能力（m）；

——设计规定的始发或接收工作井预留口直径大于开挖直径的差值，取小值（m）；

——特殊管片预留洞门内衬砌厚度（m）。

如遇正线隧道左右线存在夹角，应重新计算开洞特殊管片的相对偏差。

5  施工测量

5.1 一般规定

#### 5.1.1 联络通道施工准备前，应对工作井施工环境进行踏勘，同时应对地面控制网、工作井附近控制点及隧道内控制点进行检查。隧道内控制网复测应根据以下情况开展：

1 工作井地面及地下具备良好的引测条件时，应提前完成地面控制测量及联系测量。

2 工作井附近控制点联测间隔过长或遭到破坏时，应在工作井封闭前完成地面控制测量及联系测量。

3 工作井不具备引测条件时，附近控制点已经过第三方及主隧道施工方复测合格且稳定可靠时，经过再次检核合格后可作为隧道内控制网测量起算点。

4 工作井不具备引测条件且附近控制点复测不合格时，应利用最近工作井完成地面控制测量及联系测量。

地面控制测量及联系测量实施还应满足国家现行标准《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308和《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的要求。

#### 5.1.3 联络通道施工前都应了解施工地区坐标和高程系统和已有控制网布设的方法、层次、精度等情况，这样才能制定合理的盾构施工控制测量方案。

#### 5.1.4 隧道内控制网复测前，宜对工作井左线及右线的控制点进行联测检核，检核结果应满足联系测量要求。

#### 5.1.6 联络通道贯通后，应采用进行整体平差后的正线隧道内控制点作为贯通测量、竣工测量以及后续施工测量的依据。

5.2 地面控制测量

#### 5.2.1 联络通道施工前，应根据交接桩成果开展地面控制网复测检核，复测应与线路工程整体控制网联测，可分区分段开展复测。

5.3 联系测量

#### 5.3.2 地面近井导线和近井高程路线采用附合路线形式可进行路线检核，提高测量精度。为了提高近井点测量精度，近井导线和高程测量技术要求与地面控制相同。

#### 5.3.4 导向测量方法应根据现场实际情况选择，各项指标应满足国家现行标准《城市轨道交通工程测量规范》GB/T 50308和《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的要求。

#### 5.3.6 机械法联络通道施工时，一般主隧道及车站主体工程已完成，因此点间距应尽量拉长。

5.4 隧道内控制测量

#### 5.4.4 联络通道施工前，正线隧道左右线已贯通时，隧道内控制测量宜分别以始发和接收工作井的隧道内近井控制点为起算数据，采用附合路线形式，对原有控制点重新组合或布设并施测隧道内控制网。

当同一区间多个联络通道施工影响正线隧道贯通测量时，可使用一个工作井的控制点作为隧道内控制网测量的起算点，采用支导线和支水准路线，长隧道宜布设成双导线。

当隧道结构不稳定，埋设的隧道内控制点易变动，对导向系统进行检核及更新时，必须对隧道内控制点进行检测。

5.5 掘进施工测量

#### 5.5.1 始发与接收环节的测量工作是盾构施工质量的重要保障，机械法联络通道始发与接收洞门的平面相对位置关系、高程相对位置关系和自转在正线隧道施工时应严格控制，联络通道施工前应利用复核合格的隧道内控制点进行重新复测，并根据实际偏差指导掘进机始发与接收。

#### 5.5.3 有条件时，宜在掘进机上设置两套测量标志，以便于检核和提高测量精度。

5.6 贯通测量

#### 5.6.3 联络通道贯通后，应重新复测或恢复主隧道内控制网，并利用联系测量工作井控制点作为起算点，完成主隧道整网平差，方可进行联络通道隧道加密控制点测量及贯通测量。当主隧道内控制网经过第三方及主隧道施工方复测合格后，可利用联络通道附近主隧道控制点进行联络通道隧道加密控制点测量及贯通测量。

5.7 竣工测量

#### 5.7.2 竣工测量工作内容可根据设计要求选择。

#### 5.7.3 常用的竣工测量方法包括全站仪解析法和断面仪法。全站仪解析法可在一个测站进行多个断面的测量，测站迁移后应对上一站所测断面进行抽测。采用断面仪法时，应对每个断面的隧道中线点进行放样，并联测高程。

随着新技术、新方法的应用，近景摄影测量和三维激光扫描法也应用于隧道竣工测量，其测量结果能更为全面、细致地反映隧道结构。采用近景摄影测量和三维激光扫描时，标靶点的测量中误差应为±10mm。

#### 5.7.4 横断面测量应根据联络通道长度及设计要求确定，通常应在起始点、中间位置及重要特征部位加测横断面。

6  预制衬砌生产与验收

6.1 一般规定

#### 6.1.1 管片（管节）生产推行全过程质量控制是确保管片（管节）质量稳定并不断改进的最基本条件。此外，管片（管节）生产还需建立安全生产和绿色生产的相关制度，并配备相应的设施或设备。

#### 6.1.2 管片（管节）生产有严格的生产工艺和技术要求，要有相应的技术人员对生产质量进行管理。操作人员在上岗前应进行培训。

#### 6.1.3 管片（管节）生产设备和设施，如混凝土搅拌、运输、振捣、养护和管片（管节）起吊等设备，应定期进行检定或测试，满足生产要求后方可使用。

#### 6.1.4 编制施工组织设计或技术方案应对涉及结构安全和人身安全的内容做出明确的规定，其目的是在保证安全的前提下使管片（管节）生产有序、安排合理，采取各种预控措施以保证质量。

6.2 原材料

#### 6.2.2 钢板的厚度、型钢的规格尺寸是影响承载力的主要因素，进场验收时应重点抽査钢板厚度和型钢规格尺寸。通常钢管片（管节）的防腐要求严格，故对防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料提出要求。

#### 6.2.3 洞门特殊管片是机械法联络通道的配套结构，预留的洞门处一般采用玻璃纤维筋混凝土结构，玻璃纤维筋的质量应符合《土木工程用玻璃纤维增强筋》JG/T406的规定。

6.3 钢筋混凝土预制衬砌模具

#### 6.3.1 本条文是保证混凝土管片（管节）成型质量关键项目。其中，模具的稳定性是指模具在设计周转次数内不变形，以满足对反复振捣、高温和温度重复变化等抗疲劳性能的要求。

#### 6.3.3 模具验收是检验模具质量的关键环节，应对验收标准提出明确要求。

1、2 模具是保证管片（管节）质量最重要的环节，其材质和制作精度要求高，在实际生产中，不仅要对模具进行实测实量，还应考虑荷载和振动等影响因素，进行管片（管节）试生产，并经水平拼装检测合格才能通过验收。

3、4 由于模具的检测以原始出厂数据为依据，因此，管片（管节）厂家在釆购和验收模具时，应要求模具制作厂家提供配套的数据和工具。

#### 6.3.4 本条文所列条件是可能发生的导致模具精度岀现较大偏差的情况，出现上述情况时应对模具进行检验，强调以满足成品的质量要求为最终目的。

#### 6.3.5 合模与开模是影响混凝土管片（管节）成型质量的关键环节。

2 脱模剂过多或过少都不利于混凝土管片（管节）的脱模质量，因此应均匀薄层涂刷。钢筋骨架和预埋件与脱模剂接触会降低其与混凝土的握裹力，不利于结构安全。

3 各种预埋件和模具接触面的密封良好利于保证预埋质量。

4 合模和开模不当会对模具造成损害，影响模具精度。因此，要严格按照规定顺序操作，并加强对模具和管片（管节）的保护。

5 模具厂家宜在端模和长侧模的上部两端以及紧固螺丝的周边设有快速组装标记，该标记可以起到核验模具精度的作用。如果接缝漏浆，脱模后管片（管节）表面将出现疏松或蜂窝等缺陷，因此要确保接缝严密。

#### 6.3.6 管片（管节）脱模强度应符合国家标准《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082第6.1.2条的规定。当采用吸盘脱模时，管片（管节）脱模时的混凝土强度应不低于15MPa，当采用其他方式脱模时，应不低于20MPa。

6.4 钢筋骨架

#### 6.4.2 钢筋加工是管片（管节）生产的关键环节，本条提出了明确要求。

2 钢筋弯弧时进料应轻送，进入弯弧机时应保持平衡、匀速，防止平面翘曲。弯后的钢筋应在靠模上校核，弧度不符合要求时应重新进行弯制，合格后方可使用。

#### 6.4.3 钢筋骨架是混凝土管片（管节）的主要受力结构，本条对其焊接质量和成品验收提岀要求。

2 为了防止焊接部位产生夹渣、气孔等缺陷，在焊接区域内应清除钢筋表面锈蚀、油污等。

#### 6.4.4 钢筋骨架安装应注意不要损坏模具，安装后要进行验收。

1 钢筋骨架的起吊点宜在主筋和构造筋的交叉点，避免骨架钢筋错位。钢筋骨架就位时，应从模板上方垂直轻放且缓慢调整其位置，避免骨架撞击模具成型面，影响管片（管节）成品的表观质量。

2 钢筋隐蔽工程的验收内容包括：纵向主筋的品种、规格、数量、位置等，箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等；预埋件的规格、数量、位置等。

6.5 混凝土

#### 6.5.1 检验混凝土性能的试件成型方法、养护条件及试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定，混凝土的强度评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定，混凝土耐久性能评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

#### 6.5.2 应以经济、合理的原则进行混凝土配合比设计，并按普通混凝土拌合物性能试验方法等标准进行试验、试配，以满足混凝土强度、耐久性和和易性的要求。

1 低坍落度混凝土虽然有利于减少管片（管节）成品裂缝的出现，但如果欠振可能岀现蜂窝或孔洞等外观质量缺陷。随着混凝土技术的发展和聚羧酸系高性能减水剂的使用，在保证混凝土粘聚性和保水性良好的情况下，坍落度可适当放大，但要与工艺要求相适应。经过调研，国内大型的钢筋混凝土管片（管节）生产单位综合考虑模具周转要求和经济性，一般将坍落度控制在120mm以内。

2 对混凝土中碱含量和氯离子含量加以限制是保证管片（管节）耐久性的有效措施。

3 管片（管节）用混凝土最常见的性能要求是强度等级和抗渗等级。但是随着成型隧道功能以及所处环境的不同，也可能会对混凝土的冻融性能、耐久性能和长期性能提出要求。

4 目前，纤维混凝土管片、自密实混凝土管片和预应力混凝土管片在国外均有应用，但是在国内尚处于试验研究阶段。当采用纤维混凝土、自密实混凝土或需要进行预应力施工时，使用的混凝土还需要满足现行相关标准的要求。

#### 6.5.3 混凝土浇筑环节直接影响管片（管节）成型质量，应留置试件备检。

4 施工经验表明：初凝前压面有利于减少混凝土表面的塑性裂缝。对于完成混凝土浇筑的裸露面，应强调压面密实。

#### 6.5.4 混凝土养护不当易导致混凝土开裂，因此需要对养护环节进行规定。

1 混凝土养护可采用加热养护或自然养护，但无论哪种养护方式，均需采取保湿措施以便起到减少表面裂缝的效果。

3 脱模后的管片（管节）可采用水中养护、喷淋养护、涂刷养护剂及其他可以达到预期养护效果的方法；在条件允许时，优先采用水中养护。但对于采用潮湿养护特别是水中养护时，要避免管片（管节）内部温度与水温存在过大温差而导致混凝土开裂。

#### 6.5.5 在冬期生产管片（管节）时，骨料中不得含有冰、冻块以及其他易冻裂物质。混凝土浇筑温度不宜低于10℃。浇筑后应及时覆盖，宜采用适当的措施进行保温和防护。当釆用蒸汽养护时，还应避免因管片（管节）脱模时余汽造成的吊运工况不良进而导致的安全问题。

6.6 钢筋混凝土管片和管节

#### 6.6.1 管片（管节）标记的作用是便于其质量的可追溯性，对于采用倒班作业的生产厂家，还应增加生产流水号码。

#### 6.6.2 钢筋混凝土管片（管节）质量包括结构性能、混凝土强度和抗渗等级、外观质量、几何尺寸和主筋保护层厚度允许偏差，以及水平拼装检验允许偏差等方面。

1 管片（管节）的结构性能检验包括抗弯、检漏等以单个管片（管节）为试验对象进行的检验。

2 混凝土除了强度和抗渗要求外，还可能有抗冻融或防腐蚀等性能方面的要求。

3 根据生产经验，中心注浆孔预埋件是管片（管节）拼装时的主要受力件。因此，应对其进行抗拉拔试验。根据设计经验，抗拉拔力一般不低于管片（管节）自重的7倍。

4 本规范表6.6.2-1依据钢筋混凝土管片（管节）在隧道内基本呈均匀受力的实际情况，并按照国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 - 2015中表8.1.2的内容确定。其中，严重缺陷通常是指那些会对钢筋混凝土管片（管节）的结构性能或使用功能等产生影响的缺陷。

钢筋混凝土管片（管节）正常生产中，很少出现漏筋、蜂窝、孔洞、疏松或夹杂等质量缺陷，最常见的缺陷有气泡、细小裂缝、局部少量麻面或掉皮、棱角处和预埋件周边少量飞边和缺棱掉角问题。通过査询大量地铁、水利、电力和热力等盾构施工的工程设计图纸，均未提及气泡直径和数量要求，仅要求密封槽及平面转角处没有剥落缺损，不合要求应进行修补，故作为一般缺陷。

5 主筋保护层厚度会影响钢筋混凝土管片（管节）的耐久性。因此，有必要将主筋保护层厚度作为管片（管节）正常生产时的检测指标之一。

6.7 钢管片和钢管节

#### 6.7.1 钢管片（管节）采用的钢材、焊接方式和防腐处理等是决定钢管片（管节）成型质量的关键点。

4 二氧化碳气体保护焊具有焊接变形小、质量好、效率高且操作性好等优点。

6.8 预制衬砌贮存与运输

#### 6.8.1 场地不平整容易产生局部应力过大，从而导致管片（管节）变形或破坏。

#### 6.8.2 管片（管节）码放高度需要结合存放场地的地基承载力和管片（管节）承压强度验算后确定，钢筋混凝土管片（管节）还要考虑脱模强度。管片（管节）应按型号分别码放，可采用内弧面向上或侧面立放的方式码放。

每层管片（管节）之间应使用垫木分隔，且每层支撑点应在同一平面上，各层支垫物应在同一直线上，以避免局部受压过大造成损坏。当采取内弧面向上的方式码放且存放温度在0℃及以下时，钢筋混凝土管片（管节）的注浆管预埋件必须有防冻胀的措施。

#### 6.8.3 管片（管节）翻转时应使用柔性材料保护，并避免柔性材料对管片（管节）表面造成污染或损伤。管片（管节）运输设备上应设有卡槽，并应在卡槽与管片（管节）以及管片（管节）之间均应垫入木方，每层支撑点应在同一平面上，各层支垫物应在同一直线上，并应用钢丝绳或夹具将管片（管节）与车体绑扎牢固，锁链接触部位的管片（管节）应采用柔性垫衬材料保护。

6.9 预制衬砌现场验收

#### 6.9.4 一般缺陷可参照现行行业标准《预制混凝土衬砌管片生产工艺技术规程》JC/T 2030的规定修补，但不得满搓或满刷水泥浆。

7  掘进施工

7.1 一般规定

#### 7.1.2 始发阶段是指从刀盘开始接触始发侧洞门特殊管片到刀盘完全穿透的过程；接收阶段是指刀盘开始接触接收侧洞门特殊管片到具备掘进机拆机条件的施工过程。

#### 7.1.5 管片拼装时将拼装范围内的推进液压缸收回，不得将所有推进液压缸同时收回；管节拼装时应采取措施防止掘进机姿态变化。

#### 7.1.8 当掘进过程中出现异常现象时，在确保不出现灾难性后果情况下，谨慎掘进以查明原因，采取针对性处理措施。

7.1.10 监测土压力值、掘进速度、刀盘扭矩与转速、螺旋输送机转速与扭矩、各分区推进液压缸伸出长度、内支撑体系轴力等是否在合理范围内，发现异常情况及时调整。

#### 7.1.11 盾构纠偏只能在盾尾间隙范围内调整，过量纠偏会引起盾尾间隙过小而导致管片挤压损坏或增加新一环管片拼装的困难；顶管纠偏只能在开挖轮廓与管节外壁之间的间隙范围内调整，过量纠偏会引起管节与土体挤压而导致管节损坏或错台。盾构纵坡和平面纠偏量最大值可按照《盾构法隧道施工及验收规范》GB 50446的条文说明中第7.1.11条确定。

#### 7.1.12 当掘进机因故停止掘进时，根据停止时间长短、开挖面地层、隧道埋深、地表变形等条件，对开挖面进行保压。

7.2 掘进机组装、洞内运输与调试

7.2.1 掘进机组装前制定组装方案，选择组装设备和洞内运输设备，确保地基承载力满足起吊要求，并保证作业面净空尺寸满足掘进机组装和洞内运输要求。

1 掘进机组装方案应根据各部件的重心和尺寸、场地的条件确定设备吊运顺序和方式。大件吊装作业由具有资质的专业队伍负责，组装过程应充分考虑偏重影响，在掘进机两侧打设临时支撑。

3 地基承载力不满足要求时，应采取措施满足吊装要求。

4 工作井的尺寸会影响吊装方式，隧道内的最小曲线半径会影响掘进机的运输安全，如采用有轨运输方式，应对此段轨道进行加固。

7.2.2 掘进机组装时应注意下列内容：

1 结构件、动力线的连接螺栓应按紧固扭矩的要求拧紧；

2 连接销安装到位并紧固；

3 液压管线保持清洁；

4 电线、电缆连接牢固；

5 组装过程会因重心偏移导致失稳，应根据各部件重心情况合理排列组装顺序。

7.2.3 掘进机与隧道内弧面之间存在一定安全间隙，运输过程中必须安排专人对安全间隙变化情况进行观察确保运输畅通，若出现掘进机与隧道剐蹭或被障碍物卡住而导致运输困难，甚至无法启动，应进行排查后制定针对性措施。

7.2.5 掘进机是集机、电、液、控为一体的复杂的大型设备，包含了多个不同功能的系统，若在掘进中发生问题，处理十分困难。因此，在组装后应首先对各个系统进行空载调试，使其满足设计功能要求。然后必须进行整机联动调试，使掘进机整机处于正常状态，以确保始发掘进的顺利进行。调试通电前检测核查高压电缆及变压器要求。低压送电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定。

7.3 掘进机现场验收

7.3.1 掘进机验收项目可按设计功能、参数、图纸和说明书的内容进行补充，并符合相关技术要求。

1 掘进机壳体的外径和长度符合设计要求，壳体表面平整。在推进液压缸活动范围内，盾尾内表面平整，无突出焊缝，盾尾椭圆度在允许的范围内。

2 刀盘连接用的高强度螺栓按盾构制造厂家的设计要求配置，使用扭力扳手检查达到设计扭矩值，采用焊接形式时符合设计要求。刀盘空载运行各档正向、反向各15min，各减速机及传动部分无异常响声。集中润滑系统进行流量和压力测试，各润滑部件受油情况达到设计要求。刀具装配牢固，不得出现松动，刀具硬质合金焊接可靠坚固，且不得有裂纹。

3 拼装机空载测试时，各部件的行程、回转角度、提升距离、平移距离、调节距离符合设计要求，各系统的工作压力满足设计要求；首环负环拼装前进行负载测试，拼装机作回转、平移、提升、调节等动作运行平稳，回转运动停止可靠，各限位能正常工作且定位准确、安全可靠，各系统的工作压力正常。

4 管片（管节）吊机的制动环无破损、无油脂，行走轮无损伤、转动灵活，各限位能正常工作且定位准确、安全可靠。

5 螺旋输送机驱动部分负载运转平稳，不应有卡死或异常响声，液压工作压力小于设计值。手动调节比例阀时，螺旋输送机的转速有相应变化。螺旋输送机伸缩液压缸、闸门的相关传感器灵敏度符合设计要求。

6 现阶段出渣系统采用人工出渣，需对拟采用的出渣方式进行验证，待后期优化为机械出渣后，补充出渣系统验收内容。

7 壁后注浆系统的搅拌机安装完毕，注浆机安装完毕，管路布设合理，各系统运转正常。

8 集中润滑系统的管路布设合理，润滑部位无油脂溢出，循环开关动作次数达到设计值。

9 液压缸与掘进机主机轴线平行；液压系统的管路布置合理，泵组工作声音正常，无异常振动；各系统的调定压力符合设计要求，空载压力正常；系统工作的卸油压力正常；各传感器、压力开关、压力表等工作正常；系统经耐压试验，无泄漏；系统处于工作状态时，油箱温度正常；液压缸与管片（管节）的接触位置宜增加撑靴板。

10 顶进液压缸均与计划轴线平行，液压缸与管节的接触位置宜增加撑靴板，其余检测内容与推进系统相同。

11 铰接液压缸的配管线路、阀组等布置合理，状态良好，伸缩动作状况、动作控制和行程良好，工作压力符合设计要求；密封装置集中润滑工作正常，密封圈充满油脂。

12 电气系统通电前验收内容包括：电器型号、规格符合设计要求；高低压箱柜等符合要求；电器安装牢固、平正；电器接地符合设计要求；电器和电缆绝缘电阻符合安全标准。

通电后验收内容包括：操作动作宜灵活、可靠；电磁器件无异常噪声；线圈及接线端子温度不超过规定值。

13 渣土改良系统的泡沫泵性能符合设计要求，运转状态正常，挤压式输送泵能力符合设计要求，管路布置连接正确。

14 盾尾密封系统的密封刷安装质量和密封油脂注入泵性能符合设计要求，运转正常。

15 始发套筒内的密封刷安装质量和油脂填充符合设计要求，连接部位的密封条完整、有效且安装牢靠，螺栓均按设计要求紧固；接收套筒的连接部位的密封条完整、有效且安装牢靠，螺栓均按设计要求紧固。

16 导向系统应能正常显示掘进机姿态，包括头部和尾部的高程与水平偏差、滚动角、里程。

17 内支撑系统的液压系统，管路布置合理，泵组工作声音正常，无异常振动；各系统的调定压力符合设计要求，空载压力正常；系统工作的卸油压力正常；各传感器、压力开关、压力表等工作正常；系统经耐压试验，无泄漏；系统处于工作状态时，油箱温度正常。

7.3.3 掘进机现场验收是指掘进机制造完成后交付给使用方前的手续，掘进机验收应在一座联络通道掘进完成后进行。根据掘进机实际运转状况，掘进状况对照约定的验收考核内容及指标，由掘进机设计、制造和使用方共同进行评估，达到设计制造和约定的技术要求后，履行验收手续。

7.4 掘进机始发

7.4.1 始发掘进前，进行始发前条件验收，满足验收条件后方可始发。始发前条件验收包含但不限于勘察交底、设计交底、施工方案、应急预案、监测措施、人机料筹备、技术交底、掘进机调试情况、应急物资、洞门密封措施质量等项目。其中洞门密封措施的质量检查尤其关键，一般采用套筒方式，检验内容主要包括止水效果和耐压能力。

#### 7.4.2 始发掘进前，对反力架状态进行检查。如发现问题应采取补强措施。掘进机掘进产生的反力由反力系统传递至正线隧道管片，应对正线隧道壁后进行补充注浆，避免隧道发生位移和管片错台，注浆范围可根据地质情况进行调整。

#### 7.4.3 始发前掘进机姿态复核是为了确保掘进机始发进入地层沿计划轴线掘进。当掘进机进入软土时，掘进机可能下沉，可按照预计下沉量将掘进机俯仰角抬高。

#### 7.4.4 始发掘进过程时，各种管线需要跟随掘进延长，过程中应做好管线的梳理和保护，跟进后配套设备，尽快形成正常掘进工序施工作业流程。

#### 7.4.5 洞门圈间隙填充注浆，有利于减小掘进过程中始发套筒渗漏的风险。注浆过程中应重视对掘进机尾部密封刷的保护。盾构法施工的注浆时机宜选在掘进机尾部距离洞门注浆位置5环及以上；顶管法施工的注浆时机宜选在掘进完成以后。

#### 7.4.6 始发掘进时，刀盘中心位置与洞门中心位置偏差不宜超过30mm，推力严禁超过设计要求，扭矩宜控制在400kN·m以下。土仓压力的建立应在刀盘中心贯穿洞门前完成，土仓压力的控制值应根据埋深和地层情况计算得出。此时的土仓压力应通过向刀盘前方注入添加剂来建立。应跟踪监测地表的沉降、隆起变形，并分析调整土仓压力、推力、推进速度等参数。

7.5 土压平衡盾构掘进

7.5.1 保持土仓压力的目的是控制地表变形和确保开挖面的稳定。如果土仓压力不足，可能发生开挖面漏水或坍塌；如果压力过大，会引起刀盘扭矩或推力的增大而导致掘进速度下降或开挖面隆起。土仓压力是利用开挖下来的渣土填充土仓和气体等平衡介质来建立的，根据地层情况确定土仓内渣土量，通过使开挖的渣土量与排出的渣土量相平衡的方法来保持。因此，根据地层特性和掘进机掘进中所产生的地表变形、刀盘扭矩、推力和掘进速度等变化及时调整土仓压力。根据地层自稳能力和土仓压力的变化及时观测并适当地控制螺旋输送机的转速。

#### 7.5.2 可从掘进机掘进两环以上的状态测量资料分析出掘进机掘进趋势，并通过地表变形量测数据判定预设的土仓压力的准确程度，从而调整掘进参数，制定当班的掘进指令。掘进指令包括每环掘进时的土仓压力控制值、姿态纠偏值、注浆压力与每环的注浆量、管片（管节）类型、最大掘进速度、最大油缸行程差、最大扭矩和螺旋输送机最大转速等。

#### 7.5.4 根据掘进机穿越的地层条件，可有选择地向土仓内适当注入泥浆或水、泡沫剂、聚合物等添加剂，以改良仓内土质，使其保持一定程度的塑性流动状态。

7.6 土压平衡顶管顶进

7.6.1 保持土仓压力的目的和方法与土压平衡盾构掘进相同。

7.6.2 可从掘进机掘进两环以上的状态测量资料分析出掘进机掘进趋势，并通过地表变形量测数据判定预设的土仓压力的准确程度，从而调整掘进参数，制定当班的掘进指令。掘进指令包括每环掘进时的土仓压力控制值、姿态纠偏值、注浆压力与每环的注浆量、管节类型、最大掘进速度、最大扭矩、螺旋输送机最大转速等。

#### 7.6.4 渣土改良方法与土压平衡盾构掘进相同。

#### 7.6.5 经过理论计算和工程实践，软土地层中，线间距大于17m的联络通道采用顶管法施工时，应重新计算摩阻力，并在推进过程中增加减摩措施。减摩措施可采用向管节外空隙注入触变泥浆的方式。

7.7 盾构姿态控制

7.7.1 控制盾构姿态是为了盾构机能够顺利接收，其控制指标可参考本规范第9.3.4条的规定。因宁波地铁隧道内径限制，联络通道盾构机没有配备铰接系统，但经过工程实践，此类盾构机可以完成平面曲线半径300m的联络通道施工。

7.7.4 当偏差过大时，分次限量逐步纠偏。纠偏时需防止损坏已拼装的管片和防止盾尾漏浆。

7.7.5 盾构掘进施工中，经常测量和复核联络通道轴线、管片状态及盾构状态，发现偏差应及时纠正。应采用调整盾构姿态的方法纠偏，纠正横向偏差和竖向偏差时，采取分区控制盾构掘进液压缸的方法进行纠偏；纠正滚动偏差时采用改变刀盘旋转方向、施加反向旋转力矩的方法进行纠偏。

7.8 顶管姿态控制

#### 7.8.1 控制顶管姿态是为了顶管机能够顺利接收，其控制指标可参考本规范第9.3.4条的规定。设有曲线段的联络通道不宜采用顶管法施工。姿态出现偏差，可采用铰接系统进行小幅度的纠偏。

#### 7.8.5 因顶管法施工纠偏幅度有限，故姿态的控制尤为重要，应重视始发姿态控制。

7.9 掘进机接收

#### 7.9.1 接收前，应进行接收前条件验收，满足验收条件后方可接收。接收前条件应包含但不限于施工方案、应急预案、监测措施、人机料筹备、技术交底、内支撑体运转情况、应急物资、洞门密封措施质量等项目。其中洞门密封措施的质量检查尤其关键，一般采用套筒方式，检验内容主要包括止水效果和耐压能力。采用套筒接收时，套筒姿态的定位应结合联络通道计划轴线和掘进机姿态。

#### 7.9.2 为了使掘进机能准确进入已设置的洞门位置，应在接收前对掘进机姿态进行复测与调整。一般在掘进机刀尖接触接收洞门前1m进行复测和调整。

7.10 平移和过站

7.10.1 当双线中有一条隧道不具备设备吊装条件，可选择掘进机平移或过站。由于掘进机整体重量较大，且掘进前的组装过程中和掘进后的拆卸过程中组装件的重量及重心变化较大，需预先编制安全、可靠的平移和过站的专项方案。

7.11 掘进机解体

#### 7.11.1 掘进机解体前需要拆除始发洞门圈和接收洞门圈的临时密封装置，此过程会暴露土体，存在较大风险，故拆除前必须对填充注浆的效果进行检验，合格后方可拆除。检验方法通常采用打开注浆孔，钻孔观察。

#### 7.11.2 掘进机解体可参考本规范第7.2节规定执行。

8  特殊地段施工

8.1 一般规定

8.1.1 掘进机遇到特殊情况时，应采取有针对性的施工措施，保证工程质量，避免出现施工安全事故。

4 有害气体主要成分为甲烷（CH4）、其次为CO、H2S、N02及SO2等。有害气体浓度过高会导致隧道内施工人员窒息伤亡，当甲烷浓度在5.3%~15%时遇火可能引起爆炸。

8.1.2 掘进机在特殊地段施工与一般地段施工不同，其掘进施工难度大、控制沉降要求严、安全风险高，如穿过建（构）筑物施工时必须严格控制地表沉降以保证建（构）筑物的安全；遇到障碍物掘进机可能无法掘进；穿过水域时，若措施不当可能引起突水或灾难性后果。因此，特殊地段的施工技术及管理需遵守的规定比一般地段的施工要求更严格，制定并执行更详细的针对性计划和措施。

8.2 施工措施

8.2.1 当施工地段的地面存在建（构）筑物时，应采取措施防止对建（构）筑物的安全性造成影响

2 如果调整掘进参数和注浆参数不能满足对地面建（构）筑物的保护要求时，可对建构筑物的基础或结构进行加固或托换。

8.2.3 水域地段是指掘进机穿越江、河、湖、海等地段。水域地段施工主要受地下水压高的影响。

1 江河等水域地段地层情况复杂，需进行详细地质和水文地质调查，还应考虑地质钻孔的位置与对施工的影响，防止冒浆和地层坍塌。

5 通常河床下水量大、水压高且地质条件复杂，在水域地段换刀和盾尾密封刷难度大、危险性高。因此在掘进机长距离穿越水域地段施工时，应采用高可靠性的耐磨刀具和盾尾密封。

8.2.4 施工地段中存在有害气体，如处理不当将会引发安全事故。因此，需要采取措施确保施工安全。

2 有害气体主要通过螺旋输送机、刀盘与盾壳接缝、盾尾间隙、管片（管节）接缝等处渗入隧道。施工中加强通风，通过稀释和排放，防止有害气体聚集、局部循环。特殊情况下，可以在开挖面钻孔或地表设置排气孔等，对有害气体进行提前抽排，以确保施工安全。

3 配置必要的检测或监测设备，对有害气体进行监测、预警，必要时撤离作业人员。

4 在存在瓦斯等易燃易爆气体地段施工时，通风、供电、供水、车辆等设备应满足防爆要求。

9  衬砌拼装

9.1 一般规定

9.1.1 场内管片（管节）吊运下井前，应在地面对防水密封材料粘贴效果进行验收。由施工单位全数检查，监理单位抽查。施工单位检查验收后，填写验收记录，报监理验收。管片（管节）在下井前，除粘贴好管片（管节）接缝防水密封条外，还需备齐管片（管节）接缝的连接件和配件、防水密封圈等，随管片（管节）同时运至拼装作业区。

9.1.2 管片选型和拼装位置是管片拼装过程中的关键技术环节，管片姿态控制和成型管片轴线偏差控制是管片拼装质量控制的重要内容。

9.1.3 管片（管节）在地面上按拼装顺序和管片（管节）类型排列堆放。堆放场地基面应硬化处理，平整坚实，达到管片（管节）堆放荷载的承载力要求，防止发生差异沉降或沉陷，而导致管片（管节）堆放倾覆或地面塌陷等事故发生。

9.2 拼装作业

9.2.1 拼装区容易积存泥水、杂物，影响管片（管节）拼装质量，易引起错台、拼缝不紧密、管片（管节）姿态偏差、环缝防水密封垫损坏、拼缝漏水等质量问题。

9.2.2 管片拼装过程中，反复伸缩推进液压油缸时，应保持掘进机不后退、不变坡、不变向。

9.2.4 管片（管节）拼装应按照拼装位置和拼装顺序，分组有序地回缩单块拼装位置的液压油缸，并及时复位。

管片拼装时，先安装拱底落地块管片，作为第一块定位管片，然后自下而上，左右交叉，对称依次拼装标准块和临接块管片，最后纵向插入安装封顶块管片，封顶成环。

管节拼装时，先安装拱底落地块管节，再安装拱顶管节。

9.2.5 螺栓紧固为管片（管节）螺栓连接质量控制要点，其紧固扭矩应符合设计要求。

9.2.7 管片（管节）衬砌环收敛值测量，可以反映衬砌结构收敛变形特征。收敛值分两个阶段进行测量，第一阶段为拼装成环尚无外荷载作用；第二阶段为进入土体承受外荷载作用。两阶段收敛值测量在通视条件下进行。

9.3 拼装质量控制

9.3.4 管片（管节）拼装过程中对轴线和高程进行控制的目的是过程中控制掘进机和管片（管节）的姿态，发现偏差及时纠正，避免掘进机无法准确进入预留的洞门内。轴线平面位置和高程允许偏差的指标为本规范4.5.2条第1款中接收侧洞门半径与掘进机开挖半径的差值。

9.3.5 管片（管节）拼装控制收敛值和错台的目的是避免因施工精度不足而引起设计考虑之外的质量问题，如，收敛值过大而导致防火门框尺寸不能满足设计要求，错台过大引起止水条失效而导致接缝渗漏水，错台过大引起受力集中而导致管片（管节）损坏。

9.4 衬砌修补

9.4.1 管片（管节）修补方案按设计要求制定。

10  壁后注浆

10.1 一般规定

10.1.1 壁后注浆分为同步注浆、即时注浆、减摩注浆和二次注浆。同步注浆、即时注浆和减摩注浆与掘进机掘进同步进行，二次注浆根据联络通道稳定状态和环境保护要求进行。

同步注浆是在掘进机掘进的同时通过掘进机的注浆孔进行壁后注浆的方法；即时注浆是掘进后迅速进行壁后注浆的方法；减摩注浆是在顶管机掘进的同时通过顶管机注浆管和管节的注浆孔进行壁后注浆的方法，其目的是减小地层与管节之间的摩擦力；二次注浆是对壁后注浆的补充或替换，其目的是填充注浆后的未填充部分，补充材料收缩体积减小部分，处理渗漏水和由于联络通道变形引起的间隙，通过填充注浆使其形成整体，提高止水效果等。

10.1.3 根据地质条件、水土压力、上覆土厚度、注浆压力分布等严格控制壁后注浆压力、注浆量，选择合适的注浆材料，避免注浆量和注浆压力选择不当引起地层劈裂、地层变形、隧道上浮以及注浆材料对环境的污染。

10.2 注浆材料与参数

10.2.1 同步注浆和即时注浆的材料宜选用水泥-水玻璃双液浆，二次注浆的材料可选择水泥单液浆。

10.2.3 注浆量和注浆压力是同步注浆和即时注浆的两个重要的控制参数，注浆过程中密切关注注浆量和注浆压力的变化。

10.2.4 注浆压力过大会导致浆液溢出地面或造成地表隆起，压力过小会降低注浆作用。

10.2.5 同步注浆和即时注浆的注浆量应按“开挖间隙×填充系数”计算，软土地层充填系数宜为1.50～2.80。

10.3 注浆作业

10.3.6 同步注浆、即时注浆和二次注浆过程应连续进行，防止浆液凝结，堵塞管路。注浆点位及注浆顺序应制定方案并进行交底。

11  联络通道防水

11.1 一般规定

11.1.1 联络通道防水主要渗漏通道是管片（管节）和管片（管节）环接缝。管片（管节）接缝防水一般采用防水密封条（止水带），通过螺栓和拼装管片（管节）成环后推进液压缸反力（压力、顶力）挤压密贴达到防水目的。管片（管节）拼装成环后，应检查接缝是否密贴和有无渗水，并采取再次紧固螺栓方法处理。对于严重渗漏处可采用二次补强注浆的方法处理。

对壁后注浆孔一般采用有密封垫圈的注浆孔塞防水。

对隧道沉降缝等特殊部位的防水按设计要求进行。

11.1.3 联络通道堵漏方案、材料和施工等应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的相关规定。

11.3 特殊部位的防水

11.3.3 隧道与联络通道的接缝防水注浆应在洞门临时密封拆除前完成，宜通过洞门特殊管片和联络通道管片（管节）预留的注浆孔进行注浆，注浆深度和注浆方式应在方案内明确。钢板封堵宜分两次进行，首次应快速完成，减少土体暴露时间。

12  施工安全与环境保护

12.0.6～12.0.9 条文相关数据是根据《铁路隧道工程施工安全技术规程》TB 10304的有关规定和施工经验确定的，需落实相应的安全保护措施。

12.0.10 施工期间，会产生渣土，注浆过程中会产生废水，拆装机过程会产生少量油品泄漏，虽然量少，但也不应随意排放，应采用沉淀池、隔油池等方式集中处理。施工产生的废渣、废水应分类定点存放，及时清理清运。施工现场的渣土池、排水设施和污水处理设施布设合理。对含有废油的液体，宜采用隔油池净化，废油应采用密闭容器收集处理。渣土池采取必要的覆盖措施，防止扬尘扬土。

12.0.11 施工需采取针对性措施加强现场环境保护：

1 施工现场噪声排放应符合现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的规定，振动控制符合现行国家标准《城市区域环境振动标准》GB 10070的规定；

2 施工中选择噪声、振动较小的施工方法及机械，必要时设置隔声设施或防振装置，特殊情况下可安装防声罩、消声装置等对机械进行降噪处理；

3 施工污水进行沉淀过滤处理，符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的规定后排入污水管网；

4 降水施工时对影响范围内的建 (构)筑物进行监测，防止地下水位下降造成建筑物不均匀沉降、地表下沉等。

12.0.12 进场前，正线隧道已经完成施工，施工中容易对成型隧道造成污染和损伤，故应采取有效措施避免，施工后应对已污染或损伤的部位进行清理、修复。

13  掘进机保养与维修

13.0.1 掘进机的保养与维修遵循预防为主、状态检测、强制保养、按需维修、养修并重的原则。

13.0.2 掘进机相关技术文件是指制造企业提供的产品图纸、系统原理图、产品使用说明书和产品保养手册等。掘进机保养与维修包括日常保养与维修和定期保养与维修。

日常保养与维修在每个施工班组作业前后及设备运转时进行，内容是“检查、调整、紧固、润滑、清洁”，并对检查中发现的问题及时处置。由专业人员对掘进机运转状况进行外观目测和仪表数据观测，采用视、听、触、嗅等手段，检查掘进机及后配套设备的运转情况，观测主控室的运转参数，检查机件的异响、异味、发热、裂纹、锈蚀、损伤、松动、油液色泽、油管滴漏等，初步判断掘进机的工作状态。必要时可应用专业化便携式仪器仪表进行辅助。

日常保养与维修包括以下内容：

1 各部位的螺栓、螺母松动检查并拧紧；

2 异常声音、发热检查；

3 液压油、润滑油、润滑脂、水、空气的异常泄漏检查；

4 各润滑部位供油、供脂情况检查并补充；

5 油位检查及补充；

6 电源电压及掘进参数检查确认；

7 电气开关、按钮、指示灯、仪表、传感器检查并处置；

8 液压、电气、泥浆、水、空气等管线检查确认并处置；

9 安全阀设定压力检查并确认；

10 滤清器污染状况检查确认并处置。

定期保养与维修是指按规定的运转周期或掘进长度对掘进机主机及后配套设备进行检查和维护。定期保养与维修分为周、月、季、半年和年保养。

1 周保养与维修包括以下内容：

1） 检查油位、液压油滤清器有无泄漏；

2） 检查刀盘驱动，检测油污染程度、含水量；

3） 检查推进油缸，润滑关节轴承；

4） 检查螺旋输送机驱动的油位，润滑螺旋输送机轴承、后闸门、伸缩导向（土压平衡掘进机）；

5） 清理电动机、液压油泵的污物；

6） 润滑管片拼装机、管片吊机的润滑点，润滑所有轴承和滑动面；

7） 检查空压机温度，检查凝结水和冷却器污染；

8） 液压油箱油位开关操作测试；

9） 检查壁后注浆系统所有接头处的密封情况，润滑所有润滑点，彻底清理管线；

10） 检查并清洁主控室PLC及控制柜，检查旋钮、按钮、

LED显示的工作情况；

11） 检查变压器的油温、油标，清除变压器上的水污，监听变压器运行声音。

2 月保养与维修包括以下内容：

1） 检查螺旋输送机的螺旋管的壁厚（土压平衡掘进机）；

2） 液压油取样检测，按质换油；检查或更换滤芯；

3） 检查管片拼装机轴承的紧固螺栓；

4） 润滑后配套拖车行走轮的调节螺栓和轮轴；

5） 检查注浆压力表及传感器；

6） 检查蓄能器氮气压力，必要时添加；

7） 检查刀具的磨损情况，并做好更换记录；

8） 润滑支撑台车的导向柱；

9） 检查支撑台车液压管路的密封性。

3 季保养与维修包括以下内容：

1） 更换油脂泵齿轮油；

2） 更换后配套空压机空滤器、油滤器，检测溢流阀，紧固电气接头；

3） 检查循环水回路的水质。

4 半年保养与维修包括以下内容：

1） 更换所有液压油滤清器；

2） 检查刀盘驱动的齿轮油；

3） 用压缩空气清洁后配套空压机溢流阀。

5 年保养与维修包括以下内容：

1） 注浆泵进行安全检查，检查主轴密封；

2） 更换空压机空滤器，检查分离器按质换油；

3） 检查紧固变压器接头，用干燥压缩空气清除灰尘；

4） 后配套拖车操作运行安全检查。

13.0.3 保养与维修记录内容包括：时间、维保人员姓名、维保部位名称、维保部位运行情况或故障描述、原因分析、维保内容、维保后的设备运行情况等。

施工单位定期对掘进机保养与维修记录进行总结，形成周期分析报告，及时调整掘进机设备的掘进参数、合理更新相关设备，确保掘进机施工效率和施工质量。周期分析报告内容包括：情况统计、原因分析、改进建议等。

因工程特性，存在频繁拆装机情况，掘进机的维修与保养应适时进行。

14  施工运输

14.1 一般规定

14.1.1 隧道施工运输包括：渣土、管片（管节）以及各种机具机械设备、材料器材的运输装卸。垂直运输与水平运输的转换作业应保证作业人员联络通畅。

14.2 水平运输

14.2.1 隧道内采用有轨运输时，可根据隧道净空选用单轨、双轨运输，并按施工需要配备足够数量的编组列车。通常配备专用管片（管节）运输车、出渣斗车等。当使用平板车装运管片（管节）、轨料、钢管等大尺寸材料时，需固定牢靠。采用卡车、内燃机车牵引时考虑对空气造成的污染，确保隧道内的通风满足人、机工作的需求。

14.2.4 车辆运输时，运输通道上不得有行人。

14.3 垂直运输

14.3.5 垂直运输通道内标识明确，不得有障碍物，并与人行道通道分开管理。

15  后浇结构施工

15.0.2 后浇结构施工应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204执行。

16  施工监测

16.1 一般规定

16.1.2 根据宁波市轨道交通机械法联络通道科研试验及工程经验统计，同时为对比施工前后数据，将正线隧道的监测范围定为洞门两端前后各50环；施工对地表的影响主要为联络通道周边25米范围内建（构）筑物、地表和管线等。

16.1.4 地面及隧道内监测点宜在同一断面布设，同步采集地面及隧道内监测数据，便于全面了解、分析变形动态。

16.2 隧道环境监测

16.2.2 根据宁波市轨道交通机械法联络通道科研试及工程验经验统计，联络通道长度一般为6~14m，监测点布设通常按2~5m间距布设，可以达到对地表沉降的观测效果。主隧道施工期间已布设完成的监测点满足联络通道施工方案要求的可直接采用。

16.2.5 建（构）筑物沉降稳定标准，由沉降量与时间关系曲线判定，当最后100d的沉降速率小于0.0lmm/d~0.04mm/d时，认为已进入稳定阶段；当30~60d的沉降速率小于0.0lmm/d~0.04mm/d且沉降整体趋势趋于收敛时，也可认为已进入稳定阶段；具体取值宜根据各地区地基上的压力性能确定，也可按现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定执行。道路和地下管线等其他周边环境的沉降稳定标准宜根据地方经验或评估结果确定。

16.3 隧道结构监测

16.3.1 联络通道隧道监测点布设宜在联络通道贯通后实施，监测点布设应根据设计要求及联络通道长度决定，联络通道洞门及中间位置应布设监测点。

联络通道两端受施工影响的正线隧道沉降监测应在联络通道施工准备前完成初始值的采集；联络通道施工期间受通行限制，无法观测时，应加强对监测点的保护，条件允许时应分别从两端进行观测；联络通道施工设备拆卸后，应及时开展正线隧道沉降监测及数据分析。主隧道施工期间已布设完成的监测点满足联络通道施工方案要求的可直接采用。

16.4 监测控制值和预警

16.4.1~16.4.2 监测预警等级、预警标准以及监测项目控制值可根据设计要求，结合工程特点、地质条件和当地施工经验等研究制定，并组织相关专家认证。

16.5 监测成果和信息反馈

16.5.2 对监测数据进行校核，签字齐全，同时进行可靠性分析，排除仪器、读数等操作过程中的误差，剔除和识别各种粗大、偶然和系统误差，避免漏测和测错，保证监测数据的可靠性和完整性。对监测数据进行整理，包括各种物理量的计算、图表制作、物理量的时间速率曲线和空间分布图的绘制等。数据分析通常采用比较法、作图法和数值计算等，分析各测项物理量值大小、变化规律、发展趋势等。

16.5.4 监测成果分为日报、警情快报和阶段性报告。监测成果采用文字、表格、图形、照片等形式，表达直观、可读性强。

17  成型隧道验收

17.0.1 当发现有本条所指质量问题时，采取可行的技术措施修补或加强处理。修补或加强处理方案需经业主和设计单位认可。

17.0.2 发现隧道防水效果达不到设计要求时，应采取注浆、堵漏等可行的技术措施予以处理。处理方案需经业主和设计单位认可。

17.0.5 因盾构法联络通道管片拼装操作空间狭小，充分考虑到管片拼装困难，联络通道管片异于常规管片设计，故在不影响结构受力安全的情况下，将收敛值的平均值定为6‰D，最大值不大于10‰D。