宁波市机制砂混凝土

应用技术规程

宁波市住房与城乡建设局

二○二二年六月

# 目  次

前  言	III

引  言	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	2

5  原材料	2

6  技术性能	4

7  配合比设计	5

8  混凝土的生产	7

9  质量检验与验收	10

附录A  硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试方法	12

附录B  硬化混凝土中酸溶性氯离子含量测试方法	14

附录C  宁波市预拌混凝土交货检验记录表	16

条文说明	21

# 前  言

本规程按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分∶标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本规程由宁波市住房与城乡建设局提出（并归口）。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人及主要审查人：

主编单位：宁波市建筑材料管理服务中心、宁波工程学院

参编单位：宁波市建设工程安全质量管理服务总站、宁波市预拌混凝土行业协会、浙江宁工检测科技有限公司、宁波交投资源有限公司、浙江广天构件集团股份有限公司、哈尔滨工业大学、宁波市安景建材产品质量检测有限公司、宁波市甬城建设检测研究有限公司、宁波三合矿业有限公司、宁波启弘环保科技有限公司、宁波市城建设计研究院有限公司、宁波市明州建筑设计院有限公司、宁波圣华水泥制品有限公司、宁波龙峰混凝土有限公司、宁波建设预拌混凝土有限公司、宁波金鑫商品混凝土有限公司。

主要起草人：温小栋、冯蕾、滕萧羽、孙康晨、荀启红、陈  信、殷顺湖、张  星、殷光吉、高小建、申屠安俊

主要审查人：应爱义、蔡慧静、徐立国、成瑞宝、罗元丰、陈建伟、刘  铁、王海康、罗永高、宋健民

引  言

为适应当前天然砂资源紧缺的局面，促进和规范机制砂在混凝土中的应用和发展，保证机制砂混凝土的工程质量，特制定本规程。

本规程由标准编制组经广泛而深入的调查研究，认真总结我市机制砂混凝土应用实践经验，参考有关国家和行业标准，并在广泛征求意见的基础上制定。

宁波市机制砂混凝土应用技术规程

# 1  范围

本规程对机制砂混凝土原材料、技术性能、配合比设计、生产与施工、质量检验及工程施工质量验收等作了规定。

本规程适用于宁波市房屋建筑、市政基础设施和一般构筑物的普通混凝土结构工程。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本规程必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本规程；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

GB 175  通用硅酸盐水泥

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 14684  建设用砂

GB/T 50733  预防混凝土碱骨料反应技术规范

GB/T 13693  道路硅酸盐水泥

GB/T 1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 18046  用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 18736  高强高性能混凝土用矿物外加剂

# JG/T 494  建筑及市政工程用净化海砂

JGJ 206  海砂混凝土应用技术规范

GB 50119  混凝土外加剂应用技术规范

JC/T 1083  水泥与减水剂相容性试验方法

JGJ 52  普通混凝土用砂、石质量标准及检验标准

### JGJ 55  普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63  混凝土用水标准

# JGJ/T 322  混凝土中氯离子含量检测技术规程

GB 50010  混凝土结构设计规范

### GB/T 50080  普通混凝土拌合物性能试验方法标准

# GB/T 50081  混凝土物理力学性能试验方法标准

### GB/T 50082  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准

# GB/T 50107  混凝土强度检验评定标准

GB/T 50476  混凝土结构耐久性设计规范

GB 50164    混凝土质量控制标准

GB/T 14902  预拌混凝土

GB 50204  混凝土结构工程施工质量验收规范

GB/T 23439  混凝土膨胀剂

JC 475     混凝土防冻剂

# 3  术语和定义

GB/T 14684 界定的以及下列术语和定义适用于本规程。

3.1

机制砂混凝土

细骨料全部或部分采用机制砂的混凝土。

3.2

天然砂取代率

机制砂和天然砂混合时天然砂所占的质量百分比。

# 4  基本规定

4.1  机制砂混凝土必须满足设计要求的强度等级和耐久性，在设计使用年限内必须满足结构承载和正常使用功能要求。

4.2  机制砂混凝土的力学性能、长期性能和耐久性能与天然中砂配制的混凝土性能接近，其力学性能指标可按混凝土结构设计规范取值。

4.3  含净化海砂的混合砂不宜用于预应力混凝土、钢纤维混凝土以及有特殊要求的混凝土；选用混合砂配制强度等级较高的混凝土时，当天然砂细度模数小于0.7时，须经过试验验证，满足相关技术要求，方可应用。

4.4  对用于抗裂性能要求高和开裂倾向较大的敏感部位的机制砂混凝土，应通过混凝土早期抗裂试验和收缩试验确定配合比，并采取加强抗裂的措施。

4.5  对于有预防混凝土碱集料反应设计要求的工程，尚应遵循GB/T 50733的规定；在盐渍土、海水和受除冰盐作用等含碱环境中，不得采用碱活性的机制砂。

4.6  混凝土拌合物中水溶性氯离子含量应作为机制砂混凝土生产过程和进场控制指标，工程验收应以硬化混凝土中氯离子含量检测结果为最终依据。

# 5  原材料

## 5.1  基本要求

5.1.1  原材料入场前，应提供质量证明文件。原材料入场后，应及时确认原材料批号，实施入场检验，做好信息录入，并根据相关规定上传至数字化监管平台。

5.1.2  应进行原材料间的适应性试验，确认满足混凝土性能要求后，方可采用。

5.1.3  对于重要工程或特殊工程，应根据设计要求增加验收批次和相应检验项目，其检验方法和检验结果应符合相应材料标准的规定。

## 5.2  胶凝材料

5.2.1  水泥性能应符合 GB 175的规定；道路硅酸盐水泥应符合GB/T 13693的规定。

5.2.2  水泥进场按不同的品种、等级分别存放在专用的仓罐内，做好明显标识，并对品种、等级、散装仓号、出厂日期等进行检查。

5.2.3  水泥碱含量不宜大于0.6%，不得大于0.8%；氯离子含量不应大于0.03%。

5.2.4  混凝土生产企业应对进场的散装水泥进行温度监控，用于生产机制砂混凝土的水泥温度不宜超过600C。

5.2.5  矿物掺合料包括粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅粉，其性质应分别符合GB/T 1596、GB/T 18046和 GB/T 18736等的规定。同时还要满足以下要求：

a)  粉煤灰级别不宜低于Ⅱ级，严禁采用脱硫脱硝等工艺形成的粉煤灰；氯离子含量小于0.01%。

b)  粒化高炉矿渣粉的比表面积宜控制在420 m2/kg ~450m2/kg，流动度比应大于95%，28d活性指数不宜小于95%，氯离子含量小于0.03%。

c)  采用粒化高炉矿渣粉时，宜与粉煤灰混掺复合使用，复合比例应经试验确定。

d)  矿物掺合料应按有关规定抽样检测，经检测合格后方可使用。掺合料在筒仓存放超过3个月的，应在使用前再进行检测。

## 5.3  粗骨料

5.3.1  粗骨料应符合JGJ 52的规定。

5.3.2  粗骨料检验项目主要包括：颗粒级配、压碎值指标、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、坚固性等，用于高强混凝土的粗骨料还包括岩石抗压强度，对于有预防混凝土碱骨料反应要求的混凝土，还应进行碱活性检验。

5.3.3  粗骨料宜采用连续级配的碎石或卵石。当颗粒级配不符合要求时，可采取多级配组合的方式进行调整。

5.3.4  粗骨料最大粒径应符合现行国家标准GB50204和GB50164的规定

5.3.5  粗骨料性能的试验方法应符合现行行业标准JGJ52的规定。

## 5.4  细骨料

5.4.1  机制砂检验项目包括：颗粒级配（含细度模数）、石粉含量（含亚甲蓝值）、泥块含量、压碎指标及氯离子含量等；I类机制砂需检验项目包括：颗粒级配（含细度模数）、石粉含量（含亚甲蓝值）、泥块含量、压碎指标、氯离子含量、片状颗粒含量。质量稳定性、碱活性、放射性及含水率等其他技术指标根据需要进行。

5.4.2  用于混合砂的天然砂检验项目主要包括：氯离子含量、颗粒级配（含细度模数）、贝壳含量、含泥量和泥块含量，对于首次使用的天然砂应进行坚固性和碱活性检验。

5.4.3  配制高性能混凝土或有抗裂抗渗设计要求的机制砂混凝土宜使用I类机制砂。

5.4.4  机制砂及混合砂除应符合JGJ 52和JG/T 494的规定外，还要满足宁波市地方规范的要求。

5.4.5  原材料进厂验收合格后，按品种、规格分类堆放。

5.4.6  混凝土生产企业配制机制砂混凝土时，应根据指标要求，选择合适的砂。

5.5  外加剂

5.5.1  外加剂应符合GB 8076、GB 50119、GB 23439和JC 475的规定。

5.5.2  机制砂混凝土宜选用减水率不小于18%的高性能减水剂，并应具有保证混凝土1h坍落度经时损失不大于30mm的能力，且质量稳定的产品。

5.5.3  减水剂与机制砂混凝土原材料之间应具有良好的相容性，相容性试验按JC/T 1083中净浆流动度法或Marsh筒法进行。

5.5.4  外加剂检验项目主要包括：pH值、减水率、凝结时间差、抗压强度比、氯离子含量、碱含量；引气剂和引气减水剂还应检验其含气量；防冻剂还应检验其含气量和50次冻融强度损失率比；膨胀剂还应检验其凝结时间、限制膨胀率和抗压强度外加剂性能的试验方法应符合国家现行有关标准规定。

## 5.6  水

5.6.1  机制砂混凝土拌合用水和养护用水应符合JGJ 63的规定。

5.6.2  未经处理的地下水和受海水潮汐影响的江、河流域地表水不得直接用于钢筋混凝土和预应力混凝土。

5.6.3  拌合用水检验项目包括：pH值、氯离子含量，不溶物含量、可溶物含量、硫酸根离子含量、凝结时间差和抗压强度比；对于有预防混凝土碱骨料反应要求的混凝土，还应检验其碱含量。拌和用水性能的试验方法应符合 JGJ 63的规定。

# 6  技术性能

## 6.1  拌合物性能

6.1.1  拌合物性能包括坍落度、坍落度经时损失、扩展度、扩展度经时损失、抗离析性、凝结时间、水溶性氯离子。

6.1.2  拌合物应具有良好的黏聚性、保水性和流动性，无分层、离析等现象。机制砂混凝土坍落度应满足施工要求，坍落度经时损失不宜大于30mm/h；机制砂混凝土拌合物性能试验方法应按GB/T 50080的规定执行。

6.1.3  拌合物坍落度、扩展度实测值与控制目标值的允许偏差应符合表1的规定。

表1拌合物坍落度、扩展度允许偏差

| 项目 | 控制目标值（mm） | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 坍落度 | ≤40 | ±10 |
|  | 50～90 | ±20 |
|  | ≥100 | ±30 |
| 扩展度 | ≥350 | ±30 |

6.1.4  拌合物的凝结时间应满足施工要求和混凝土性能要求。

6.1.5  拌合物的水溶性氯离子含量检测方法应按JGJ/T 322 的规定进行。

6.1.6  设计使用年限为50年的混凝土结构，其拌合物中水溶性氯离子最大含量应满足表2的要求；设计使用年限为100年的混凝土结构，其拌合物中水溶性氯离子最大含量不得超过0.06%。

表2  机制砂混凝土拌和物中水溶性氯离子最大含量      单位：%

| 环境类别 | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥环境 | 1.0 | 0.30 | 0.06 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 |  | 0.20 |  |
| 潮湿且含有氯离子的环境、盐渍土环境 |  | 0.10 |  |
| 腐蚀环境 |  | 0.06 |  |
| 注：氯离子含量为水泥用量的质量百分比。 |

6.1.7  拌合物的总碱含量应符合GB 50010的规定。碱含量应按GB/T 50733的规定进行测定和计算。

## 6.2  力学性能

6.2.1  力学性能包括强度标准值、强度设计值、弹性模量、轴心抗压强度与轴心抗拉疲劳强度设计值、疲劳变形模量应符合现行国家标准 GB50010的规定。力学性能应按照现行国家标准GB/T 50081的规定进行试验测定，并应满足设计要求。

6.2.2  机制砂混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定，并依据GB/T 50107进行评定。

## 6.3  长期性能和耐久性能

6.3.1  机制砂混凝土长期性能和耐久性能包括硬化混凝土氯离子含量、早期抗裂性能、抗渗性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、收缩与徐变、抗硫酸盐侵蚀等，试验方法应按GB/T 50082的规定执行。

6.3.2  硬化混凝土中水溶性氯离子及酸性氯离子含量检测方法应分别按附录A和附录B规定进行。

6.3.3  设计使用年限为50年的混凝土结构，其硬化混凝土中水溶性氯离子最大含量应符合表3的要求；设计使用年限为 100 年的混凝土结构，其硬化混凝土中水溶性和酸溶性氯离子最大含量不得超过 0.06%。

表3  硬化混凝土中氯离子最大含量        单位：%

| 环境类别 | 素混凝土 | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干燥环境 | 0.3 | 0.30 | 0.06 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 |  | 0.20 |  |
| 潮湿且含有氯离子的环境、盐渍土环境 |  | 0.15 |  |
| 腐蚀环境 |  | 0.06 |  |
| 注：氯离子含量为胶凝材料用量的质量百分比。 |

6.3.4  当设计无要求时，机制砂混凝土其他耐久性应满足GB 50476的要求。

# 7  配合比设计

## 7.1  基本要求

7.1.1  机制砂混凝土配合比设计应考虑结构形式特点、施工工艺及环境条件等因素。应根据混凝土工作性、强度、耐久性等要求，遵循经济性原则，设计初始配合比。设计配合比必须经过试验室试配、调整后，得出满足工作性要求的基准配合比，并经强度、耐久性指标复核后确定施工配合比。

7.1.2  机制砂混凝土配合比设计应符合JGJ 55和JGJ 206的规定；对于有抗渗、抗碳化、抗氯离子侵蚀和抗化学腐蚀等耐久性要求的机制砂混凝土，其配合比设计尚应符合GB/T 50476 和 GB 50010 的规定。

7.1.3  机制砂混凝土配合比设计应根据混凝土氯离子最大含量允许值控制原材料的优选；对于机制砂混凝土的氯离子含量进行验收评定时，不得采用氯离子总含量计算值替代。

7.1.4  采用外加剂配制机制砂混凝土时，除应进行拌合物坍落度和凝结时间试验外，还应进行坍落度经时损失试验，并应确认满足施工要求后才可使用。

7.1.5  用于泵送施工的机制砂混凝土的配合比设计，应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，并应符合GB 50164和GB/T 14902的规定。

7.1.6  当机制砂混凝土的原材料品种、质量有显著变化，或对机制砂混凝土性能指标有特殊要求，或机制砂混凝土生产间断半年以上时，应重新进行机制砂混凝土配合比设计。

## 7.2  机制砂混凝土配合比设计

7.2.1  配制机制砂混凝土时，应采用细度模数为2.3~3.2的机制砂。

7.2.2  配合比设计参数选取：

a)  机制砂混凝土配制强度应按JGJ 55的规定进行确定。

b)  机制砂混凝土最大水胶比和最小胶凝材料用量应满足设计要求，当无设计要求时，最大水胶比和胶最小凝材料用量应符合JGJ 55 的要求；胶凝材料总量不宜高于550kg/m3。

c)  机制砂混凝土配合比设计时砂石用量宜采用绝对体积法计算。如采用假定容重法进行配合比设计计算时，机制砂混凝土的假定容重宜在相应的天然砂混凝土假定容重的基础上高约20~50 kg/m3。

d)  机制砂配制混凝土的水胶比参照JGJ 55进行计算。在配制相同强度等级的混凝土时，机制砂混凝土的水胶比可比天然砂混凝土增加0.01~0.02。

e） 机制砂混凝土单位用水量应参照JGJ 55进行初选。在相同坍落度时，机制砂混凝土比相应天然砂混凝土的单位用水量宜适当增加，并且石粉含量越高，用水量越大，具体增加量由试验确定。单位用水量过高时，应通过掺外加剂调整。

f)  机制砂混凝土的砂率应根据砂的细度模数、颗粒级配、石粉含量，并按所选水胶比、碎石的最大粒径及混凝土拌合物的性能要求通过试验确定。当采用相同细度模数的砂配制混凝土时，机制砂混凝土的砂率宜较天然砂混凝土砂高2%~4%；石粉含量高的机制砂宜采用较低砂率，细度模数大的机制砂宜采用较高砂率。

g)  机制砂混凝土单位胶凝材料用量根据上述计算得到水胶比和选取的单位用水量计算确定。

h)  机制砂混凝土的减水剂掺量应根据机制砂中石粉含量和MB值进行调整，可近似按混凝土中粉体材料质量（胶凝材料与机制砂石粉质量之和）百分比确定。

i)  对于掺加矿物掺合料的机制砂混凝土，应考虑机制砂中石粉含量，可降低矿物掺合料用量，具体用量应通过试验确定；需水量较大的矿物掺合料，如硅灰等不适合于单掺，宜与其他矿物掺合料复合使用。

7.2.3   当采用混合砂配制机制砂混凝土时，应根据贝壳和轻物质等的影响，对配合比进行调整。

7.2.4   当采用机制砂与天然砂混合使用时，机制砂与天然砂宜按公式（1）确定初步质量比，使混合砂的细度模数在2.3~3.0范围内，最终的质量比应通过颗粒级配试验和混凝土试配试验确定，并应满足配制混凝土强度和耐久性设计的要求及施工要求。试验时宜以机制砂或天然砂含量每增减10%~20%为一级进行调配。混合砂应当满足GB/T 14684 中I类砂的颗粒级配要求。

（1）

式中：

—混合砂细度模数；

—机制砂细度模数；

—天然砂细度模数；

—混合砂中机制砂所占比例；

—混合砂中天然砂所占比例；

—机制砂筛分试验所得直径4.75mm筛的筛余百分数；

—天然砂筛分试验所得直径4.75mm筛的筛余百分数。

7.2.5  配合比的试配、调整与确定

a)  在计算配合比的基础上进行试拌，保持计算水胶比不变，通过调整胶凝材料用量、矿物掺合料掺量、外加剂掺量或砂率等参数，使机制砂混凝土拌合物性能符合设计和施工要求，然后修正配合比，提出试拌配合比。

b)  以试拌配合比为基础，选定三个不同的配合比进行强度试验。除试拌配合比外，其他两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.05，用水量与试拌配合比相同，砂率可分别增加和减少1%。

c)  机制砂混凝土配合比的调整与确定按JGJ 55的规定进行。

# 8 混凝土的生产

## 8.1一般规定

8.1.1  机制砂混凝土生产前应根据混凝土的施工特点和结构特点制定生产质量管理技术方案。

8.1.2  机制砂混凝土生产过程的质量控制包括原材料进厂检验、配合比选用与调整、制备、运输及混凝土质量检验等过程的控制。

8.1.3  混凝土需方应及时提供与机制砂混凝土使用有关的项目生产施工计划，其内容包括混凝土浇筑时间、浇筑部位、数量、强度等级、坍落度、拌合物中水溶性氯离子含量、抗渗等级以及是否有其它特殊要求等。混凝土生产通知单应在混凝土浇筑前24小时由混凝土需方通知混凝土生产企业。

8.1.4  生产浇筑同一部位的机制砂混凝土时，应使用同一厂家、同一品种、同一规格水泥、外加剂及掺合料。

8.1.5  在机制砂混凝土生产过程中，混凝土生产企业应做好有关天气、生产、检验等记录，并根据情况变化对机制砂混凝土生产做出相应调整。

8.1.6  采用预拌机制砂混凝土时，供需双方应按照《宁波市预拌混凝土管理暂行规定》进行交货检验。

8.1.7  在预拌机制砂混凝土生产过程中应收集相关质量数据并做好混凝土信息录入与上传，以指导后续生产。混凝土信息至少应包含原材料批次、材料来源、混凝土生产配合比与设计配合比、混凝土检测结果、所用工程部位。

## 8.2  配合比选用与调整

8.2.1  混凝土生产企业应根据工程的特点合理选择配合比，并在生产前根据骨料的含水率出具生产配合比，生产过程中还应根据骨料含水率的变化及时调整生产配合比。

8.2.2  混凝土出厂坍落度的确定应考虑浇筑部位、运输距离、现场停置时间、施工条件准备、卸料时间长短及天气变化等因素。

8.2.3  混凝土生产企业生产操作人员应严格按照试验室提供的生产配合比并应经试验室技术人员复核后方可进行生产。在调整混凝土配合比及交接班时，试验室人员重新核对配合比并记录。

8.2.4  机制砂混凝土生产过程中，试验室技术人员应根据反馈的混凝土质量动态信息及时调整配合比，并做好记录。当机制砂混凝土生产开盘鉴定出现异常时应进行混凝土拌合物性能验证，并由试验室负责人予以调整并签字确认，不得擅自改变配合比。

## 8.3  制备与运输

8.3.1  用于生产机制砂混凝土的原材料储存应符合GB/T 14902的规定。

8.3.2  机制砂混凝土的原材料计量应符合GB 50164和GB/T 14902的规定；其原材料称量宜采用自动计量系统，并应严格按照生产配合比要求进行称量。每盘原材料计量的允许偏差应符合表4规定。

表4 每盘原材料计量的允许偏差

| 原材料种类 | 允许偏差（按质量计） |
| --- | --- |
| 胶凝材料 | ±2% |
| 外加剂 | ±1% |
| 粗骨料 | ±3% |
| 细骨料 | ±3% |
| 拌合用水 | ±1% |

8.3.3  机制砂混凝土宜采用强制式搅拌机拌制，搅拌时间宜在天然砂混凝土搅拌时间的基础上适当延长10~20s，以确保搅拌均匀，颜色一致，不得有离析现象。

8.3.4  机制砂混凝土拌和过程中，应密切观察出机混凝土的拌合质量，当拌合物状态发生变化时，应及时取样检查坍落度、扩展度、坍落度经时损失等指标，并观察其包裹性能、抗离析性能、粘聚性能等。

8.3.5  机制砂混凝土应按下列要求加强混凝土拌合物质量稳定性的控制：

a)  严格控制计量精度；

b)  加大机制砂或混合砂的颗粒级配、细度模数、石粉含量(含亚甲蓝试验)、贝壳含量、氯离子含量的检测频率；

c)  准确测定细集料、粗集料的含水率，并按含水量变化及时调整细集料、粗集料和拌合用水的称量，以确保混凝土的实验室配合比和生产配合比的一致性。

8.3.6  机制砂混凝土运输应符合GB/T 14902的规定。

8.3.7  混凝土搅拌运输车辆应安装符合国家标准的卫星定位系统，配备右转弯和倒车的安全提醒设备或者可视设备。混凝土生产企业应确保自有或租用的专用车辆卫星定位系统以及安全提醒设备、可视设备正常运行。

8.3.8  混凝土生产企业应严格控制机制砂混凝土的运送时间，在运输过程中严禁加水，不得引入氯离子及其他有害物质，严禁将超过规定初凝时间的机制砂混凝土用于工程。

## 8.4  开盘

8.4.1 为确保机制砂混凝土生产严格按照混凝土配合比进行，必须对首次使用的配合比实行开盘鉴定。

8.4.2 施工现场拌制的机制砂混凝土，其开盘鉴定由监理工程师组织，施工单位项目部技术负责人、混凝土专业工长和试验室代表等共同参加。采用预拌机制砂混凝土时，其开盘鉴定由预拌混凝土生产企业总工程师组织，质量负责人和试验室代表等参加，当有合同约定时应按照合同约定进行。

8.4.3 参加开盘鉴定人员应在生产前检查生产使用的原材料、设计强度等级、生产配合比、工程名称及部位是否与配合比报告单、生产任务通知单相符。机制砂混凝土运送至现场后应检查其坍落度、和易性及拌合物水溶性氯离子含量是否满足配合比或合同规定的要求。

## 8.5 浇筑、养护

8.5.1  机制砂混凝土的浇筑、养护应符合GB50164、GB50204、GB 50666和JGJ 206的有关规定。

8.5.2  对于施工难度大的重要结构部位，宜进行机制砂混凝土的模拟浇筑试验。

8.5.3  施工企业应按机制砂混凝土生产企业提供的混凝土使用说明书及相关标准对机制砂混凝土进行浇筑和养护。浇筑完成后，机制砂混凝土强度达到1.2MPa前，不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。严禁施工企业未经监理企业批准擅自拆除底模及支架。

8.5.4  机制砂混凝土应加强早期养护，避免混凝土失水引起早期裂缝。

8.5.5  机制砂混凝土振捣完成后，应及时对混凝土暴露面进行覆盖，防止表面水分损失。暴露面混凝土初凝前，应掀起覆盖物，用抹子搓压表面至少二遍，使之平整后再次覆盖。

8.5.6  机制砂混凝土带模养护期间，可采取包裹、浇水、喷淋洒水等措施进行保湿养护。

8.5.7  机制砂混凝土拆模后，应对混凝土采用蓄水、浇水或覆盖等措施进行潮湿养护。

8.5.8  采用喷涂养护剂养护时，采用的养护剂及其应用应符合JC 901的规定。

8.5.9  机制砂混凝土养护时间应比天然砂混凝土延长2~3d，不应小于14d。冬季施工时，带模养护时间不应小于7d。

8.5.10  混凝土构件蒸汽养护时，可分静停、升温、恒温、降温四个阶段。成型后的静停时间不宜少于2h；升温速度不宜超过20℃/h；最高温度和恒温温度不宜超过65℃，恒温养护时间应通过试验确定，保证满足设计要求；降温期降温速度不大于10℃/h。撤除养护措施前，应进行温度测量，且构件表面温度和外界温度不得大于20℃。

8.5.11  若混凝土拆模后可能与流动水接触，应在混凝土与流动水接触前养护至少14天以上，且确保混凝土获得75%以上的设计强度。

8.5.12  应采取养护措施防止混凝土因温度变化而引起的开裂。养护期间应控制混凝土内部最高温度不超过75℃；应采取措施减小混凝土的内外温差；还应防止混凝土表面温度受环境因素影响而发生剧烈变化。

8.5.13  机制砂混凝土养护期间，施工和监理单位应各自对混凝土的养护过程作详细记录。

## 8.6  生产控制水平

8.6.1  混凝土生产企业应对一个统计周期内的相同强度等级和龄期的机制砂混凝土强度进行统计分析，统计周期可取一个月，统计计算强度平均值、标准差及强度不低于要求强度等级值的百分率（P），以确定 企业的生产控制水平。

8.6.2  混凝土生产企业的生产控制水平统计结果应符合GB 50164 的要求。

8.6.3  混凝土生产企业根据本企业的生产控制水平指导机制砂混凝土的配合比设计和生产过程控制。

## 8.7  订货与交货

8.7.1  购买预拌混凝土时，供需双方应先签订合同。合同签订后，供方应按订货单组织生产和供应。订货单至少应包括以下内容：

a） 订货单位及联系人；

b） 施工单位及联系人；

c） 工程名称；

d） 交货地点；

e） 浇筑部位及浇筑方式；

f） 混凝土标记；

g） 技术要求；

h） 混凝土强度评定方法；

i） 供货起止时间；

j）供货量（m3）。

8.7.2  交货时，供方应随每一运输车向需方提供所运送预拌混凝土的发货单。发货单至少应包括以下内容：

a） 合同编号；

b） 发货单编号；

c） 工程名称；

d） 需方；

e） 供方；

f） 浇筑部位；

g） 混凝土标记；

h） 供货日期；

i） 运输车号；

j） 供货数量（m3）;

k） 发车时间、到车时间；

l）供需双方填写交货记录单及办理确认手续。

8.7.3  供方应按子分部工程分混凝土品种、强度等级向需方提供预拌混凝土出厂合格证。出厂合格证至少应包括以下内容：

a）出厂合格证编号；

b）合同编号；

c）工程名称；

d）需方；

e）供方；

f）供货日期；

g）浇筑部位；

h）混凝土标记；

i）拌合物水溶性氯离子含量及其他技术要求；

j）供货量（m3）；

k）原材料的品种、规格、级别及复验报告编号；

l ）混凝土配合比编号；

m）混凝土强度指标；

n）其他性能指标；

o）质量评定。

8.7.4  需方应指定专人及时核对供方出厂合格证中的信息内容，对预拌混凝土质量、数量进行确认并做好信息的录入与上传。信息至少包括混凝土来源与编号、混凝土检验指标及所浇筑的工程部位。

# 9  质量检验与验收

## 9.1  一般规定

9.1.1  机制砂混凝土质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样和试验工作应由供方承担，交货检验的取样和试验工作应由需方组织实施，供需双方可协商确定双方认可的检测机构（试验室）承担检验工作，并在合同中予以明确。取样及检验人员应具有相应资格。“混凝土交货检验记录单”格式及内容宜按附录C由供需双方共同填写。

9.1.2  机制砂混凝土拌合物的质量检验项目包括混凝土强度、坍落度、水溶性氯离子含量，其他指标根据用户需要进行；其相关检验方法应根据GB/T 14902、GB 50164、 GB/T 50080、GB/T 50081 和GB/T 50082 等规定进行。

9.1.3  判定机制砂混凝土质量是否符合合同要求应以交货检验结果为依据。

9.1.4  出厂检验的试验结果，应在完成试验后7天内通知需方；交货检验的试验结果应在试验结束后 10天内通知供方。当需方或供方发现质量问题时，应在24h内通知对方和有关部门。

## 9.2  混凝土质量检验与合格判定

9.2.1  机制砂混凝土出厂检验应在搅拌地点取样，交货检验应在交货地点取样；交货检验试样应随机从同一运输车卸料量的1/4至3/4之间抽取，每次取样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的 1.5 倍，且不宜少于 20L。试样应经人工搅拌均匀，坍落度的检验与试件的制作不宜在阳光照射下或有大风处进行。

9.2.2  交货检验包括拌合物的坍落度、拌合物水溶性氯离子含量及混凝土强度，其它项目具体由供需双方在合同中约定。

9.2.3  机制砂混凝土拌合物性能检验方法应符合GB/T 50080的规定，同时还要满足以下要求：

a)  交货检验取样及坍落度检验应在在混凝土运到交货地点时开始算起20min内完成；拌合物水溶性氯离子含量测试及试件制作应在混凝土运到交货地点时开始算起40min内完成。

b)  拌合物的和易性，每车应目测检查，当目测检查有异常时，可随时用器具检查其坍落度，若不合格即按混凝土拌合物交货检验不合格处理。每工作班应至少检验2次。

9.2.4  机制砂混凝土的力学性能应进行抽样检验，检验项目包括立方体抗压强度，必要时还应检验其他力学性能项目。立方体抗压强度检验遵循GB/T 50081；立方体抗压强度评定执行GB/T 50107。立方体抗压强度抽检频率与取样留置试件应按 GB/T 14902执行。

9.2.5  拌合物水溶性氯离子检验分为出厂检验和交货检验，出厂检验的取样和试验工作由混凝土供方承担，交货检验的取样和试验工作由混凝土需方承担。

9.2.6  同一配合比、同一砂源的机制砂混凝土出厂前，由供方进行不少于1次拌合物中水溶性氯离子含量检验；当原材料发生明显变化时，应重新对混凝土拌合物中水溶性氯离子含量进行检测。

9.2.7  结构设计有混凝土长期性能和耐久性能指标时，混凝土的长期性能和耐久性能应进行抽样检验。同一工程、同一配合比、同一砂源的机制砂混凝土的交货检验不应少于一次，由第三方检测机构负责检验；当混凝土原材料发生变化时，应重新进行检验。

9.2.8  当判定机制砂混凝土的质量是否符合要求时，坍落度和强度以交货检验结果为依据，氯离子含量以供方提供的资料为依据，其它检验项目应按合同约定执行。

9.2.9  机制砂混凝土交货时，坍落度、扩展度应符合设计和施工要求或合同约定，其实测值与控制目标值的允许偏差应符合6.1.3条的规定。若坍落度不符合规定要求，应立即用试样余下部分或重新取样进行复检，当复检结果符合规定时，评定为合格。当混凝土的坍落度值小于约定值范围时，可由供方在现场加入适量减水剂予以调整，当调整无效或混凝土的坍落度超过约定值范围时，混凝土拌合物应退给供方，不得进行浇筑施工。

9.2.10  供需合同约定的其他项目，应符合国家或行业标准所规定的技术要求。

9.2.11  机制砂混凝土出厂检验合格，判为生产质量合格；交货检验合格，判为混凝土拌合物质量交货检验合格。当交货检验的拌合物性能判定为不合格时，需方应拒收予以退货并记录，预拌混凝土生产企业应保存不合格品处置记录；当交货检验的混凝土试件强度不合格时，应由供需双方按合同约定进行。

## 9.3  工程施工质量验收

9.3.1  混凝土工程施工质量验收，应符合GB 50204的规定。

9.3.2  当工程设计有耐久性要求时，混凝土工程质量验收还应符合本规程关于混凝土长期性能和耐久性能的有关规定。

# 附录A  硬化混凝土中水溶性氯离子含量测试方法

B.0.1 本方法适用于采用自动电位滴定仪法测定硬化混凝土中的水溶性氯离子含量。

B.0.2 试样制备应符合下列要求：

1 将混凝土试样（芯样）破碎，剔除石子；

2 将试样缩分至30g，研磨至全部通过0.16mm的筛；

3 用磁铁吸出试样中的金属铁屑；

4 试样置烘箱中于105±5℃烘至恒重，取出后放入干燥器中冷却至室温。

B.0.3 混凝土中氯离子含量测定所需仪器如下：

1 自动电位滴定仪：配备氯离子选择复合电极或银离子选择复合电极；配有搅拌装置；动态滴定模式功能；由微机控制，能实时自动绘制和记录滴定时的E-滴定体积实时变化曲线及相应的一阶微分曲线；滴定精度应达0.01ml/滴，电位分辨精度达到0.1mV；配备20 ml的滴定液加液管；滴定管的出口处配备防扩散头。

2 分析天平：精度0.1mg；

3 磨粉机；

4 电震荡器；

5 移液管（10mL、50ml）；

6 量杯（10mL）；

7 容量瓶（1000mL）；

8 可调式微量移液器（1mL）。

B.0.4 混凝土中氯离子含量测定所需试剂如下：

1 硝酸溶液（1+3）；

2 酚酞指示剂（10g/L）；

3 硝酸银标准溶液；

4 淀粉溶液；

5 NaCl标准溶液。

B.0.5 硝酸银溶液的配制：称取1.7g硝酸银（称准至0.0001g），用不含Cl-的水溶解后稀释至1L，混匀，贮于棕色瓶中。

B.0.6 硝酸银标准溶液按下述方法标定：

1 称取于500~600℃烧至恒重的氯化钠基准试剂0.6g（称准至0.0001g），置于烧杯中，用不含Cl-的水溶解，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀；

2 用移液管吸取10mL氯化钠溶液于烧杯中，加水稀释至50mL，加10mL淀粉溶液（10g/L），用配制好的硝酸银溶液滴定，以自动电位滴定仪捕捉电势突跃点。

3 同时进行空白试验；

4 硝酸银溶液的浓度按下式计算：

式中：CAgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度（mol/L）；

mNaCl——氯化钠的质量（g）；

V1——硝酸银标准溶液的用量（mL）；

V2——空白试验硝酸银标准溶液的用量（mL）；

0.05844——氯化钠的毫摩尔质量（g/mmol）。

B.0.7 混凝土中氯离子含量测定按下述方法测定：

1 称取5g试样（称准至0.0001g），置于具塞磨口锥形瓶中，加入250.0mL水，密塞后剧烈振摇3~4min，置于电震荡器上震荡浸泡6h，以快速定量滤纸过滤；

2 用移液管吸取50mL滤液于烧杯中，滴加酚酞指示剂2滴，以硝酸溶液（1+3）滴至红色刚好褪去，再加10mL淀粉溶液（10g/L），同时加入1mL氯化钠标准溶液作为内标，以标准硝酸银溶液作为滴定标准溶液，用自动电位滴定仪捕捉电势突跃点，以确定消耗硝酸银溶液的体积；

3同时按以上步骤进行空白试验；

4 混凝土砂浆试样中氯离子含量按下式计算：

式中：WCl−——硬化混凝土中水溶性氯离子占胶凝材料的质量百分数（%），精确至0.001%；

CAgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度（mol/L）；

V1——硝酸银标准溶液的用量（mL）；

V2——空白试验硝酸银标准溶液的用量（mL）；

0.03545——氯离子的毫摩尔质量（g/mmol）；

mm——混凝土砂浆试样的质量（g）；

Mm——混凝土配合比中除去粗骨料外的砂浆材料用量（kg/m3）；

MB——混凝土配合比中每立方米混凝土的胶凝材料用量（kg/m3）。

# 附录B 硬化混凝土中酸溶性氯离子含量测试方法

C.0.1 本方法适用于采用自动电位滴定仪法测定硬化混凝土中的酸溶性氯离子含量。

C.0.2 试样制备应符合下列要求：

1 将混凝土试样（芯样）破碎，剔除石子；

2 将试样缩分至600g，研磨至全部通过0.16mm的筛；

3 用磁铁吸出试样中的金属铁屑；

4 试样置烘箱中于105℃±5℃烘至恒重，取出后放入干燥器中冷却至室温。

C.0.3 混凝土中氯离子含量测定所需仪器如下：

1 自动电位滴定仪：配备氯离子选择复合电极或银离子选择复合电极；配有搅拌装置；动态滴定模式功能；由微机控制，能实时自动绘制和记录滴定时的E-滴定体积实时变化曲线及相应的一阶微分曲线；滴定精度应达0.01ml/滴，电位分辨精度达到0.1mV；配备20 ml的滴定液加液管；滴定管的出口处配备防扩散头。

2 分析天平：精度0.1mg；

3 磨粉机；

4 移液管（10ml、20mL）；

5 烧杯（300mL）；

6 量杯（20mL）；

7 容量瓶（1000mL）；

8 可调式微量移液器（1mL）。

C.0.4 混凝土中氯离子含量测定所需试剂如下：

1 硝酸溶液（1+7）；

2 硝酸银标准溶液；

3 淀粉溶液（10g/L）；

4 NaCl标准溶液。

C.0.5 硝酸银溶液的配制：称取1.7g硝酸银（称准至0.0001g），用不含Cl-的水溶解后稀释至1L，混匀，贮于棕色瓶中。

C.0.6 硝酸银标准溶液按下述方法标定：

1 称取于500~600℃烧至恒重的氯化钠基准试剂0.6g（称准至0.0001g），置于烧杯中，用不含Cl-的水溶解，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀；

2 用移液管吸取10mL氯化钠标准溶液于烧杯中，加水稀释至50mL，加10mL淀粉溶液（10g/L），用自动电位滴定仪滴定确定硝酸银溶液所用的体积；

3 同时进行空白试验；

4 硝酸银溶液的浓度按下式计算：

式中：CAgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度（mol/L）；

mNaCl——氯化钠的质量（g）；

V1——硝酸银标准溶液的用量（mL）；

V2——空白试验硝酸银标准溶液的用量（mL）；

0.05844——氯化钠的毫摩尔质量（g/mmol）。

C.0.7 混凝土中氯离子含量测定按下述方法测定：

1 称取20g试样（称准至0.0001g），置于250mL的磨口锥形瓶中，加入100mL的硝酸溶液（1+7），密塞后剧烈振摇3~4min，静置浸泡24小时，以快速定量滤纸过滤；

2 用移液管吸取20mL滤液于300mL烧杯中，加100mL蒸馏水，再加20mL淀粉溶液（10g/L），同时加入1mL氯化钠标准溶液作为内标，放在自动电位滴定仪上，以标准硝酸银溶液作为滴定标准溶液，用自动电位滴定仪捕捉电势突跃点，以确定消耗硝酸银溶液的体积；

3 同时按以上步骤进行空白试验；

4 硬化混凝土中酸溶性氯离子含量按下式计算：

式中：WCl−——硬化混凝土中水溶性氯离子占胶凝材料的质量百分数（%），精确至0.001%；

CAgNO3——硝酸银标准溶液物质的量浓度（mol/L）；

V1——扣除内标消耗量后的硝酸银标准溶液的用量（mL）；

V2——扣除内标消耗量后的空白试验硝酸银标准溶液的用量（mL）；

0.03545——氯离子的毫摩尔质量（g/mmol）；

mm——混凝土砂浆试样的质量（g）；

Mm——混凝土配合比中除去粗骨料外的砂浆材料用量（kg/m3）；

MB——混凝土配合比中每立方米混凝土的胶凝材料用量（kg/m3）。

# 附录C宁波市预拌混凝土交货检验记录表

| 生产单位 |  | 监理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 供货日期 |  |
| 工程名称 |  | 浇捣部位 |  |
| 合格证编号 |  | 混凝土标记 |  | 该批供应数量（m3） |  |
| 序 | 车 号 | 发货 时间 | 到场时间 | 该车数量（m3） | 三方交货检验内容 |
|  |  |  |  |  | 坍落度 (mm) | 拌合物 水溶性氯离子含量(%) | 抗压强度试块组数 | 代表数量(m3) | 抗渗（抗折）试块组数 | 代表数量(m3) | 备注 |
| 备注： 设计文件有耐久性能和混凝土膨胀率要求时，还应包括耐久性能和混凝土限制膨胀率指标。 到场开始交货检验应随机在运输车卸料量的1/4~3/4之间抽取，混凝土拌合物氯离子含量测试在30min内完成，其他性能试验20min内完成，试块制作40min内完成。 |
| 施工方签名： | 供应方签名： | 监理（建设）方签名： |

注：本记录一式三份，施工、供方及监理（建设）各一份。

# 《宁波市机制砂混凝土应用技术规程》

# 条文说明

引  言

宁波混凝土及砂的用量与日剧增，在天然砂资源短缺、价格上涨、材料运输和环境保护限制的压力下，天然砂的供给量己无法满足市场的需求，使用机制砂替代天然砂势在必行。宁波地区机制砂在预拌混凝土中已有应用，2022年4月15日新的国家标准《建设用砂》 GB/T14684-2022已颁布。鉴于机制砂的技术性能与其所使用的料源及生产工艺有很大关系，为了促进和规范宁波市预拌混凝土企业科学应用机制砂，保证工程质量，制定本规范。

此外，宁波地区机制砂生产岩性主要为硬质凝灰岩，生产时相对软岩，其针片状、石粉含量相对高；同时，生产企业考虑机器磨损率及机制砂产能，导致机制砂细度模数偏大，大多在3.0-3.2之间。同时，机制砂的生产工艺有干法制砂工艺、湿法制砂工艺；其中：干法制砂工艺路线组成的较大差异和原材料的差异，导致同一地区成品之间的差异较为明显；湿法制砂，通过水洗去除石粉，这导致一部分≤0.6mm的有益颗粒含量随之流失，一定程度上破坏了机制砂的自然级配，从而使配制的混凝土和易性受到一定影响。其次，宁波地区外购的天然砂颗粒级配及细度模数不是固定不变的，其随机性较大，无法按照固定的比例进行掺混，因此应根据天然砂和机制砂的实际颗粒级配、细度模数等进行掺混，并进行试验验证及混凝土工作性试验；采用机制砂和天然砂复掺能达到细集料资源多样化，而且机制砂普遍偏粗，而天然砂普遍偏细，两者掺混，能够优化颗粒级配，同时试验证明复掺砂中的机制砂存在一定量的石粉，这些石粉适当的填补混凝土骨料空隙，提高了混凝土密实性，从而降低了泌水，提高了强度，对混凝土的长期耐久性也有益处，而且机制砂的掺入有利于降低氯离子含量，因此推荐机制砂和天然砂掺混使用。

4  基本规定

4.3  行业标准《建筑及市政工程用净化海砂》规定净化海砂不能用于预应力混凝土中；此外，行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206认为海砂混凝土定义为细骨料全部或部分采用海砂的混凝土。

4.4  与河砂混凝土相比，机制砂混凝土的收缩开裂敏感性要大，因此本条规定了机制砂用于抗裂性能要求高和开裂倾向较大的敏感部位时，相应混凝土配合比设计时需要考虑抗裂措施。

4.5  由于宁波地区机制砂母岩大多为凝灰岩，具有一定的潜在碱活性，因此需要考虑预防混凝土碱骨料反应措施。本规程不完全排除具有碱-硅酸反应活性的机制砂用于混凝土工程，但其使用应具备一定的条件，一是机制砂的快速砂浆棒法检验结果膨胀率应在0.10%~0.20%范围，二是应按《预防混凝土碱骨料反应技术规范》GB/T 50733-2011采取预防混凝土碱集料反应的技术措施，进行抑制集料碱-硅酸反应活性有效性试验，并验证有效。由于含碱环境中的碱会渗入混凝土，强化碱集料反应条件，在这种环境下采用碱活性集料用于混凝土是非常危险的，所以在盐渍土、海水和受除冰盐作用等含碱环境中，不得采用碱活性的机制砂。

4.6  大量研究结果表明，同一配比混凝土拌合物中氯离子含量与硬化混凝土中氯离子含量并无直接关系，但混凝土中氯离子含量大致随龄期延长而呈现逐渐减少并趋于稳定的趋势。此外，现有标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204中7.3.3条提出，混凝土中氯离子含量应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求，因此，工程验收一般以硬化混凝土氯离子含量的检测结果为准，混凝土拌合物氯离子含量测试因为简便、快速，可作为关键的过程控制指标。

5  原材料

5.2 胶凝材料

5.2.4  供货紧张时，散装水泥运到搅拌站输入储罐时，经常会温度过高，如立即使用，除了会导致混凝土入模温度高外，也会增加外加剂掺量，引起过快的凝结，影响混凝土的工作性和体积稳定性。不建议盲目放宽水泥使用温度，当水泥温度偏高时应采用温度较低的砂石骨料和拌合水。

5.2.5  由于国家环保要求日益严格，对烟气中SO2、NOx 排放进行控制，国内一些电厂开展脱硫脱硝工程，若粉煤灰收尘在脱硫脱硝之后，收集的粉煤灰将夹杂未反应完全的脱硫脱硝剂，和脱硫脱硝副产物。国内以氨法烟气脱硫为主，因此脱硫粉煤灰往往含有硫酸铵、硫代硫酸铵等铵盐有害杂质。这些铵盐物质在碱性环境下（混凝土加水搅拌和水化下），释放出大量氨气，浇筑后混凝土大量气泡冒出，硬化后的混凝土表面空鼓，甚至开裂。因此在国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的基础上增加严禁采用特殊工艺形成的粉煤灰，如：脱硫灰、焚烧灰。

6  技术性能

6.1  拌合物性能

6.1.6  《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 中对混凝土拌合物水溶性氯离子的最大限量见表6.1。

表6.1 混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量

（水泥用量的质量百分比，%）

| 环境条件 | 水溶性氯离子最大含量 |
| --- | --- |
|  | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 |
| 干燥环境 | 0.30 | 0.06 | 1.00 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 | 0.20 |  |  |
| 潮湿且含有氯离子的环境、盐渍土环境 | 0.10 |  |  |
| 腐蚀环境 | 0.06 |  |  |

参照现有标准《混凝土质量控制标准》GB50164和宁波服役环境分为四类。国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中，针对设计年限50年和100年的混凝土结构中硬化混凝土氯离子的技术要求分别作了不同要求，对设计年限100年的工程要求更加严格；此外，《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206根据不同环境条件，对拌合物水溶性氯离子最大含量做了相应要求。为与国家标准《混凝土结构设计规范》中混凝土氯离子的技术要求相衔接，6.1.6对设计年限50年和100年的混凝土结构中混凝土拌合物氯离子最大含量作了不同要求，同时考虑宁波实际情况，氯离子要求严于国家标准和行业标准。

同时考虑到地铁工程、市政桥梁等工程设计使用年限100年的混凝土耐久性要求更高，需从源头上从严控制混凝土拌合物氯离子的含量，也与现有国家标准混凝土《混凝土结构设计规范》GB50010相衔接，特别提出设计年限100年混凝土结构混凝土拌合物中水溶性氯离子最大含量要求。

## 6.3  长期性能和耐久性能

6.3.3  目前对硬化混凝土氯离子提出指标要求的标准为国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 和《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476，以上两个标准依据不同的环境类别将设计年限 50 年的混凝土氯离子含量最大限值定为 0.06-0.3%（占胶凝材料用量的百分比）。

6.3.4 由于宁波混合砂主要以海砂与机制砂的混合，因此增加耐久性要求，其指标参考行业标准《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206 来规定。

7  配合比设计

7.1  基本要求

7.1.1  本条文强调了机制砂混凝土的配合比设计必须经过试配试验。

7.1.3  鉴于氯离子进入混凝土中将会产生的危害性，对于混凝土中氯离子的控制，关键在于从源头上对混凝土各原材料的氯离子含量进行控制，在配合比设计和验证环节，应对原材料中氯离子含量进行检测，且原材料中氯离子含量的总计算值不得超过混凝土中氯离子含量限值。

由于生产过程中不同批次原材料质量存在一定波动，故规定在进行混凝土氯离子含量检测和评定时，不得采用根据原材料中氯离子测试值计算出来的混凝土氯离子总含量替代。混凝土氯离子含量计算值可作为配合比设计原材料选用时，对氯离子的预控措施。

7.2  机制砂混凝土配合比设计

7.2.2   c） 对于机制砂混凝土，控制胶凝材料用量十分重要：一方面通常机制砂石粉含量较高，如果胶凝材料用量较高，加上骨料中的石粉含量，会导致混凝土中总粉体过高，影响到收缩徐变等变形性能；另一方面，总粉体量过高，会引起开裂导致耐久性问题。另外，混凝土耐久性也与胶凝材料用量中水泥比例有关。对于机制砂混凝土，不可避免石粉含量较高，为了减少收缩和开裂，宜将石粉含量作为惰性掺合料加以考虑，因此胶凝材料总量共不超过550kg/m3，视为比较安全。

d)  在原材料相同及水胶比相同情况下，由于机制砂颗粒表面粗糙且含有一定的石粉，通常机制砂混凝土强度高于河砂混凝土。根据编制组试验总结，可以得到机制砂配制相同强度等级的混凝土比天然砂混凝土可获得更高的强度，因此，机制砂混凝土的水胶比可比天然砂混凝土增大0.01~0.02。

e） 机制砂混凝土配合比设计的最大特点，表现为单位用水量的确定。本条规定了机制砂混凝土的单位用水量初选时仍参照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55进行，再根据机制砂的需水量比进行调整，并通过外加剂减水率试验确定或经验选取的减水率，确定掺减水剂的机制砂混凝土单位用水量和减水剂掺量。亦可结合经验选择比较经济的胶凝材料用量并经对比试验来确定混凝土的用水量和减水剂用量。根据机制砂需水量比测定结果可参照下列规定进行适当调整(与配制相同强度等级的天然砂混凝土的用水量相比)，具体用水量应经试验确定：当机制砂需水量比≤115%时，用水量无需增减；当机制砂需水量比>115%、≤125%时，用水量增加量不应超过胶凝材料用量的1%；当机制砂需水量比>125%时，用水量增加量不应超过胶凝材料用量的2%。

f)  与天然砂相比，机制砂级配不良，级配中2.36mm以上颗粒和0.15mm以下颗粒较多，且颗粒形状尖锐多棱角，机制砂配制塑性混凝土时拌合物显得干涩，流动性混凝土则易离析、泌水。因此，为保证机制砂混凝土的工作性，应适当增加砂率，并经优选试验后确定，以混凝土的和易性达到最佳为合理砂率。编制组的试验结果表明，当采用相同细度模数的砂配制混凝土时，一般情况下，中砂机制砂的砂率提高1%～2%，粗砂机制砂的砂率提高3%～4%，供使用者参考。本规程推荐优选砂率的选取宜按“五点法”进行，即在砂率范围内每间隔2%选取一个砂率进行拌和物和易性试验，直到混凝土的和易性达到最佳的合理砂率。鉴于机制砂富含石粉的特性，其表面积大，具有润滑、增粘和填充作用，因此机制砂混凝土的合理砂率不仅与其细度模数、颗粒级配有关，还与机制砂的石粉含量密切相关。当机制砂细度模数越小或石粉含量越大时，表明砂的表面积相对较大，在保证混凝土质量(工作性能、强度变形与耐久性等)的前提下和贯彻混凝土配合比的低水泥用量、低水胶比的设计原则，宜采用较低砂率。

g)  机制砂的MB值是影响混凝土性能尤其是耐久性的重要因素之一。当MB值在1.4以上时，混凝土的工作性、耐久性能急剧下降；关于机制砂MB值和石粉含量的相关性试验研究表明，将MB值降低至1.0时，石粉中以含粉为主，含泥量低，即使石粉含量达到15%，混凝土工作性和耐久性也未有明显损失；石粉中泥粉含量过高会严重损害混凝土工作性和耐久性能，因此为保证机制砂混凝土的耐久性，延长机制砂混凝土工程使用寿命，应控制机制砂的MB值。此外，对机制砂混凝土早期抗裂和收缩性能的试验证明，机制砂混凝土早期失水速率较快、收缩变形大而易产生微裂缝，且MB值和石粉含量的增大增强了混凝土开裂敏感性，加剧了硬化混凝土收缩，因此，对于C50及以上强度等级现浇梁等重要结构的机制砂混凝士，混凝土应通过混凝土抗裂性和早期收缩性能试验优选配合比，以配制出满足工程抗裂性能要求的混凝土，具体方法参照国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082的规定执行。

7.2.3  试验证明，贝壳含量对于混凝土的工作性、强度影响很大，随着贝壳含量的增加，混凝土的和易性变差，因此在保证水灰比不变的情况下，适当的增加用水量；当贝壳含量较高时，还可能出现混凝土的保水性不足而产生泌水现象，因此需要控制贝壳的尺寸及含量。

7.2.4  当机制砂和天然砂中粒径大于4.75mm的颗粒量小于5%时，即前文公式（1）中的β1(机)小于5%，β1(天)小于5%，则调配机制砂细度模数的近似计算公式可简化为：

。

# 8 混凝土的生产

# 8.2  配合比选用与调整

8.2.4 对混凝土生产过程中配合比的调整程序进行了规定。为保证混凝土配合比的科学性及严肃性，其他部门不得擅自更改配合比，只能由试验室相关技术人员视生产具体情况予以调整并确认。

# 8.5  浇筑、养护

8.5.3  混凝土浇筑成型后，由于其中水泥的水化作用，逐渐开始凝结硬化。当空气中相对湿度较小时，混凝土中的水分就会不断的被蒸发掉，造成混凝土由表到里逐渐脱水（失水），极易产生干燥收缩裂缝。同时，失水过多还会阻滞混凝土的继续硬化甚至停止硬化。为使混凝土有适宜的硬化条件，使强度不断增长，并避免发生干燥收缩裂缝，应采取一定措施对混凝土进行养护。

本条规定是保证浇筑的混凝土处于有利于硬化的湿度环境中，使硬化后的混凝土具有必要的强度和耐久性。

# 9  质量检验与验收

# 9.2 混凝土质量检验与合格判定

9.2.6  拌合物氯离子应按配合比及不同砂源进行出厂质量控制，此处无需按同一工程来进行控制，主要是因为混凝土生产企业每天生产的混凝土对应的工程较多，不具备可操作性，且拌合物氯离子与配合比及材料来源关系最大。当生产用砂的来源发生变化时，应加强拌合物氯离子检验，但在实际生产过程中，很难界定砂的来源何时变化，因此按同一天进行控制。