宁波市建筑节能材料和产品推广登记发布2021第1号

| 序号 | 材料和产品名称 | 规格型号和执行标准 | 推广登记证书编号 | 生产单位名称 | 有效期 | 发布单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机轻集料保温板外墙保温系统 | 无机轻集料保温板（Ⅰ型、Ⅱ型）外墙保温系统（限于涂料饰面）用于外墙外保温时，建筑高度宜小于54m；当建筑高度大于54m时，应采取有效措施并通过专项方案论证。 《无机轻集料保温板外墙保温系统材料》Q/NBZC016-2019 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015 | 甬建材推字第（2020001）号 | 浙江中彩建筑科技有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 2 | 无机轻集料保温砂浆系统 | 无机轻集料砂浆保温系统［DB33/T 1054-2016《无机轻集料砂浆保温系统应用技术规程》；单组份；Ⅰ型用于外墙内保温和内墙保温；Ⅱ型、Ⅲ型用于外墙外保温、外墙内保温和内墙保温］（该系统用于外墙外保温工程时，应符合相关规定。） | 甬建材推字第（2020002）号 | 长兴贝斯德邦建材科技有限公司 | 2020年9月28日至2021年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 3 | BE无机轻集料保温板外墙保温系统 | 无机轻集料保温板（Ⅰ型、Ⅱ型）外墙保温系统（限于涂料饰面）用于外墙外保温时，建筑高度宜小于54m；当建筑高度大于54m时，应采取有效措施并通过专项方案论证。 《BE无机轻集料保温板保温系统材料》Q/ZTE003-2020 《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T 350-2015 | 甬建材推字第（2020003）号 | 长兴贝斯德邦建材科技有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 4 | 建筑反射隔热涂料 | 建筑反射隔热涂料［合成树脂乳液沙壁状建筑涂料（高明度）、弹性建筑涂料（白色、中明度）］ 《BE建筑反射隔热涂料（建筑弹性涂料）》Q/BET08-2019 《BE建筑反射隔热涂料（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料）》Q/BET12-2019 《建筑反射隔热涂料应用技术规程》DB33/T 1137-2017 | 甬建材推字第（2020004）号 | 长兴贝斯德邦建材科技有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 5 | HFT热固复合聚苯乙烯泡沫保温板（硅微粉复合聚苯颗粒保温板）薄抹灰外墙保温系统 | HFT热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(硅微粉复合聚苯颗粒保温板)［G型060级，燃烧性能等级A（A2）级］薄抹灰外墙外保温系统(其中外墙外保温工程建筑高度不超过54m) 《热固复合聚苯乙烯泡沫保温板》JG/T536-2017 (HFT热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(硅微粉复合聚苯颗粒保温板) 薄抹灰外墙保温系统材料》Q/320902EFT013-2020 | 甬建材推字第（2020005）号 | 江苏艾菲特环保材料有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 6 | 陶粒轻质隔墙板 | 陶粒轻质隔墙板 《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JG/T 169-2016 | 甬建材推字第（2020006）号 | 宁波亿信环保建材有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 7 | YTS发泡水泥基橡胶保温隔声层（楼板保温用） | YTS发泡水泥基橡胶保温隔声层（楼板保温用） 《YTS发泡水泥基橡胶保温隔声层（楼板保温用）》，Q/320902 YT15-2020 | 甬建材推字第（2020007）号 | 江苏云涛节能科技有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |
| 8 | 烧结保温砌块 | 烧结保温砌块（规格290 mmx240mmx190mm，密度等级900，强度等级MU5.0，传热系数等级0.90；规格290 mmx190mmx190mm，密度等级900，强度等级MU5.0，传热系数等级1.35） 《烧结保温砖和保温砌块》GB/T 26538-2011 《烧结保温砌块应用技术标准》JGJ/T 447-2018 | 甬建材推字第（2020008）号 | 宁波群惠新型墙体材料科技股份有限公司 | 2020年9月28日至2022年9月27日 | 宁波市建筑材料管理服务中心 |